АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области

от 02.12.2021  №198-вод-199-вод

г. Курск

| Председательствующий |  | Токарев С.В. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  | Чурилина В.Н. |
|  |  | Куч Ю.Ю. |
|  |  | Золотухина Г.Н. |
|  |  | Махно Г.Г. |
|  |  | Торкиани Е.В. |
|  |  | Сергеева Е.Н. |
|  |  | Исаенко Н.В. |

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для  МУП «Горводоканал» г. Железногорска Курской области на 2022 год.

Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области – председатель Правления Токарев С.В. сообщил, что на заседании  Правления будет рассмотрено предложение экспертной группы комитета по тарифам и ценам Курской области о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Горводоканал» г. Железногорска Курской области на 2022 год.

По вопросу повестки с информацией выступила Жалнина И.Е. – уполномоченный по делу  и сообщила следующее.

МУП «Горводоканал» г. Железногорска Курской области надлежащим образом извещено о дате, времени и месте проведения заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области.

МУП «Горводоканал» г. Железногорска Курской области письмом от 01.12.2021 №2770 просит провести заседание Правления комитета по тарифам и ценам Курской области по вопросу корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год  без участия его представителей.

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение произведена в соответствии с:

- Федеральным законом  от 07.12.2011  №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказом ФСТ России  от 27.12.2013  №1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным Минэкономразвития России, от  сентября 2021 г. (далее – Прогноз).

Дело о корректировке долгосрочных тарифов для МУП «Горводоканал» г. Железногорска Курской области   открыто приказом от 11.05.2021 №92.

Долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Горводоканал» г. Железногорска Курской области  на второй долгосрочный период 2019-2023 гг. методом индексации  были установлены постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2018 №285 (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 №279, от 03.12.2020 №216-вод).

МУП «Горводоканал» г. Железногорска Курской области представлен отчет о выполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения  за 2020 год.

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2020 год)

Таблица 1 - Отчет об объемах подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2020 г. | Фактическая величина показателя за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 7759,6 | 7922,5 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 170,6 | 146,5 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 7759,6 | 7922,5 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 7589,0 | 7776,0 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 1052,3 | 1388,4 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,9 | 17,9 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 6536,7 | 6387,6 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 4079,5 | 4326,6 |
| 7.1.1 | в том числе населению муниципального образования «город Железногорск» | тыс. куб. м | 4064,7 | 4311,5 |
| 7.1.2 | в том числе населению муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района | тыс. куб. м | 14,8 | 15,1 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 448,4 | 305,4 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 2008,8 | 1755,5 |
| 7.3.1 | объем воды на цели приготовления горячей воды населению муниципального образования «город Железногорск» | тыс. куб. м | 1515,129 | 1442,68 |

Таблица 2 - Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | достигнутый эффект |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт |
| 1.1 | Водозабор «Березовский» |
| 1.1.1 | Замена глубинных насосов | 2020 г. | 939,5 | Сохранение производительности водозабора | 36,0 | 3,0 | 801,1 | Сохранение производительности водозабора | 43,6 | 3,0 |
| 1.1.2 | Ремонт скважин | 2020 г. | 320,9 | Сохранение производительности водозабора | 13,2 | 3,0 | - | Сохранение производительности водозабора | - | - |
| 1.2 | Водозабор «Погарщина» |
| 1.2.1 | Замена глубинных насосов артезианских скважин | 2020 г. | 211,6 | Сохранение производительности водозабора | 18,6 | 3,0 | - | Сохранение производительности водозабора | - | - |
| 1.3 | Водопроводные сети |
| 1.3.1. | Замена сетей | 2020 г. | 346,1 | Обеспечение надежности работы сетей | 19,0 | 3,0 | 27,9 | Обеспечение надежности работы сетей | 2,0 | 3,0 |
| 1.3.2. | Замена запорной арматуры | 2020 г. | 103,9 | Обеспечение надежности работы сетей | 16,8 | 3,0 | - | Обеспечение надежности работы сетей | - | - |
| 1.4. | Насосная станция ХПВ-2 |
| 1.4.1. | Ремонт оборудования насосной станции | 2020 г. | 108,9 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 3,8 | 3,0 | 36,9 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 3,0 | 3,0 |
|  | Итого |  | 2 030,9 |  | 107,4 | 3,0 | 865,9 |  | 48,6 | 3,0 |
| 2 | Текущий ремонт |
| 2.1 | Водозабор «Березовский» |
| 2.1.1. | Ремонт оборудования насосной станции и станции обезжелезивания | 2020 г. | 36,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 1,5 | 2,0 | 8,8 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 0,2 | 2,0 |
| 2.1.2. | Промывка и хлорирование резервуаров | 2020 г. | 15,0 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 0,6 | 2,0 | - | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | - | - |
| 2.1.3. | Ремонт скважин | 2020 г. | 65,8 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 2,4 | 2,0 | 448,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 14,4 | 2,0 |
| 2.1.4. | Ремонт лестниц и обслуживающих площадок в камерах переключения | 2020 г. | 19,0 | Обеспечение надежности и безопасности обслуживания | 0,6 | 2,0 | 17,2 | Обеспечение надежности и безопасности обслуживания | 1,0 | 2,0 |
| 2.2. | Насосная станция ХПВ-2 |
| 2.2.1. | Ремонт оборудования насосной станции | 2020 г. | 95,4 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 2,7 | 2,0 | 12,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 0,5 | 2,0 |
| 2.2.2. | Замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА | 2020 г. | 142,2 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 2,8 | 2,0 | 174,0 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 3,5 | 2,0 |
| 2.2.3. | Промывка и хлорирование резервуаров | 2020 г. | 24,0 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 2,9 | 2,0 | 41,7 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 3,4 | 2,0 |
| 2.3. | Водопроводные сети |
| 2.3.1. | Замена пожарных гидрантов | 2020 г. | 20,0 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,5 | 2,0 | 14,0 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,3 | 2,0 |
| 2.3.2. | Ремонт водопроводных колодцев | 2020 г. | 52,0 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 2,5 | 2,0 | 8,2 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 0,5 | 2,0 |
| 2.3.3. | Аварийно-восстановительные работы на сетях | 2020 г. | 90,8 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 4,6 | 2,0 | 215,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 8,6 | 2,0 |
| 2.4. | Планово-предупредитель-ные работы | 2020 г. | 40,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 1,7 | 2,0 | 25,2 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 1,0 | 2,0 |
| 2.5. | Ремонт зданий и сооружений (насосная станция ХПВ-2, павильоны скважин) | 2020 г. | 97,3 | Содержание зданий и сооружений | 2,8 | 2,0 | 49,4 | Содержание зданий и сооружений | 4,7 | 2,0 |
| 2.6. | Ремонт электрических сетей, электрооборудо-вания, электроосвещения, систем КИПАиТ | 2020 г. | 230,9 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 8,2 | 2,0 | 322,2 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 8,2 | 2,0 |
| 2.7. | Ремонт системы отопления насосной станции ХПВ-2 | 2020 г. | 16,5 | Повышение надежности работы объектов водоснабжения города | 1,8 | 2,0 | - | Повышение надежности работы объектов водоснабжения города | - | - |
| 2.8. | Восстановление дорожного покрытия после аварийно-восстановительных работ | 2020 г. | 90,9 | Благоустройст-во территории после аварийн –восстанови-тельных работ | 2,2 | 2,0 | 79,6 | Благоустройст-во территории после аварийн –восстанови-тельных работ | 2,3 | 2,0 |
| 2.9. | Замена приборов учета тепловой энергии на насосной станции ХПВ-2 | 2020 г. | 79,3 | Обеспечение учета расхода тепловой энергии | 1,7 | 2,0 | 104,8 | Обеспечение учета расхода тепловой энергии | 2,5 | 2,0 |
|  | Итого | - | 1 115,8 | - | 39,5 | 2,0 | 1521,5 |  | 51,1 | 2,0 |
|  | Всего | - | 3146,7 | - | 146,9 | 2,6 | 2387,4 |  | 99,7 | 2,3 |

Таблица 3 - Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | достигнутый эффект |
|  |  |  |  | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |  | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2020 г. | 155,0 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 85,9 | 55,4 | 4,4 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 30,1 | 684,0 |
|  | Итого | 2020 г. | 155,0 |  | 85,9 | 55,4 | 4,4 | - | 30,1 | 684,0 |

Таблица 4 - Отчет об объемах  финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 133905,3 | 147184,5 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 53188,2 | 58435,7 |
| 1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 2027,5 | 2187,3 |
| 1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | - | 581,1 |
| 1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 16461,8 | 16605,6 |
| 1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4971,5 | 5051,4 |
| 1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 734,2 | 2872,0 |
| 1.1.6 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 497,2 | 64,8 |
| 1.1.7 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 11655,8 | 10127,4 |
| 1.1.7.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 1270,8 | 1551,6 |
| 1.1.7.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 2030,9 | 865,9 |
| 1.1.7.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 6416,3 | 5916,1 |
| 1.1.7.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 1937,8 | 1793,8 |
| 1.1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 16840,2 | 20946,1 |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 75971,5 | 83396,0 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4745,6 | 5352,8 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 873,9 | 936,7 |
| 1.3.2 | аренда земельных участков | тыс. руб. | - | 18,6 |
| 1.3.3 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1373,1 | 1101,7 |
| 1.3.4 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | - | 2,4 |
| 1.3.5 | водный налог | тыс. руб. | 2397,5 | 3184,7 |
| 1.3.6 | земельный налог | тыс. руб. | - | 5,6 |
| 1.3.7 | транспортный налог | тыс. руб. | 101,1 | 103,1 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 6876,5 | 5996,2 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | -21276,8 |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 140781,8 | 131903,9 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | +1473,0 | 0 |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | -10000,0 | 0 |
| 7 | НВВ с учетом сглаживания и корректировки | тыс. руб. | 132254,8 | 131903,9 |

Таблица 5 - Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной  системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в 2020 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Таблица 6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2020 г. | - | - |

Отчет об исполнении производственной программы

в сфере водоотведения  за истекший период регулирования (2020 год)

Таблица 7- Отчет об  объемах принятых  сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2020 г. | Фактическая величина показателя за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 6669,7 | 6616,9 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 6669,7 | 6616,9 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 6669,7 | 6616,9 |
| 3.1 | населению | тыс. куб. м | 4778,2 | 5206,8 |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 552,5 | 374,1 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1339,0 | 1036,0 |

Таблица 8 - Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | достигнутый эффект |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  | наиме-нование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт |
| 1.1 | Очистные сооружения |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт камеры гашения | 2020 г. | 242,2 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 9,3 | 3,0 | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - |
| 1.1.2 | Ремонт оборудования насосной станции №1, воздуходувной насосной станции, насосной хоз-бытовых стоков | 2020 г. | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - | 29,8 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,5 | 3,0 |
| 1.1.5 | Ремонт первичных и вторичных отстойников | 2020 г. | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - | 50,4 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 11,2 | 3,0 |
| 1.1.6 | Ремонт оборудования корпуса обезвоживания | 2020 г. | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - | 66,7 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,0 | 3,0 |
| 1.2 | Сети водоотведения |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 2020 г. | 214,2 | Повышение надежности работы сетей | 12,9 | 3,0 | 172,4 | Повышение надежности работы сетей | 6,7 | 3,0 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт оборудования КНС | 2020 г. | - | Повышение надежности работы сетей | - | - | 141,6 | Повышение надежности работы сетей | 7,0 | 3,0 |
|  | Итого | - | 456,4 | - | 22,2 | 3,0 | 460,9 | - | 13,7 | 3,0 |
| 2 | Текущий ремонт |
| 2.1 | Сети водоотведения |
| 2.1.1. | Ремонт канализационных колодцев | 2020 г. | 28,0 | Повышение надежности работы сетей | 1,9 | 2,0 | 15,5 | Повышение надежности работы сетей | 0,9 | 2,0 |
| 2.1.2. | Промывка канализационных сетей | 2020 г. | 48,9 | Повышение надежности работы сетей | 3,1 | 2,0 | 63,0 | Повышение надежности работы сетей | 1,3 | 2,0 |
| 2.1.3. | Ремонт оборудования КНС | 2020 г. | 45,0 | Повышение надежности работы сетей | 1,5 | 2,0 | 81,4 | Повышение надежности работы сетей | 2,2 | 2,0 |
| 2.2. | Очистные сооружения |
| 2.2.1. | Ремонт оборудования насосной станции №1, воздуходувной насосной станции, насосной хозбыто-вых стоков | 2020 г. | 38,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,9 | 2,0 | 13,2 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,5 | 2,0 |
| 2.2.2. | Ремонт оборудования здания решеток | 2020 г. | 48,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,4 | 2,0 | 32,4 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,8 | 2,0 |
| 2.2.3. | Ремонт песколовок и песковых бункеров | 2020 г. | 12,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,4 | 2,0 | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - |
| 2.2.4. | Ремонт первичных и вторичных отстойников | 2020 г. | 35,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,0 | 2,0 | 5,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,1 | 2,0 |
| 2.2.5. | Ремонт оборудования корпуса обезвоживания | 2020 г. | 53,9 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 3,2 | 2,0 | 110,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,6 | 2,0 |
| 2.2.6. | Ремонт оборудования аэротенок, усреднинителя, эрлифта | 2020 г. | 42,3 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 1,8 | 2,0 | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - |
| 2.2.7. | Ремонт системы отопления объектов очистных сооружений и КНС | 2020 г. | 24,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 1,0 | 2,0 | 8,3 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,4 | 2,0 |
| 2.2.8. | Замена ламп УФ-обеззараживания | 2020 г. | 52,0 | Обеспечение качественных показателей сточных вод | 1,1 | 2,0 | - | Обеспечение качественных показателей сточных вод | - | - |
| 2.3 | Планово - предупредительные работы на сетях водоотведения и объектах очистных сооружений | 2020 г. | 75,0 | Обеспечение качества и надежности оказываемых услуг | 2,5 | 2,0 | 24,8 | Обеспечение качества и надежности оказываемых услуг | 0,8 | 2,0 |
| 2.4. | Ремонт зданий и сооружений очистных сооружений и КНС | 2020 г. | 70,0 | Содержание зданий и сооружений | 3,3 | 2,0 | 114,7 | Содержание зданий и сооружений | 8,3 | 2,0 |
| 2.5 | Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ | 2020 г. | 172,5 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 5,3 | 2,0 | 303,0 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 10,0 | 2,0 |
|  | Итого | - | 744,6 | - | 32,4 | 2,0 | 771,3 | - | 27,9 | 2,0 |
|  | Всего | - | 1201,0 | - | 54,6 | 2,3 | 1232,2 | - | 41,6 | 1,8 |

Таблица 9 - Отчет о мероприятиях  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | достигнутый эффект |
|  |  |  |  | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |  | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2020 г. | 180,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 105,0 | 58,3 | 30,96 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 379,0 | 1224,2 |
|  | Итого | 2020 г. | 180,0 |  | 105,0 | 58,3 | 30,96 | - | 379,0 | 1224,2 |

Таблица 10 - Отчет об объемах  финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 95948,6 | 102694,9 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 70645,1 | 78115,8 |
| 1.1.1 | реагенты | тыс. руб. | 1373,8 | 1895,3 |
| 1.1.2 | ГСМ | тыс. руб. | 2119,2 | 2290,6 |
| 1.1.3 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | - | 779,5 |
| 1.1.4 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 22622,7 | 22273,6 |
| 1.1.5 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6832,0 | 6740,5 |
| 1.1.6 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1009,8 | 7492,9 |
| 1.1.7 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 683,2 | 86,9 |
| 1.1.8 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 12861,6 | 11605,0 |
| 1.1.8.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 924,6 | 802,3 |
| 1.1.8.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 456,4 | 460,9 |
| 1.1.8.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 8817,6 | 7935,7 |
| 1.1.8.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 2663,0 | 2406,1 |
| 1.1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 23142,8 | 24951,5 |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 22079,7 | 21518,5 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3223,8 | 3060,6 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1201,9 | 1256,5 |
| 1.3.2 | аренда земельных участков | тыс. руб. | - | 24,9 |
| 1.3.3 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1886,6 | 1477,7 |
| 1.3.4 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | - | 163,1 |
| 1.3.5 | транспортный налог | тыс. руб. | 135,3 | 138,4 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 3220,2 | 2227,0 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | -9250,4 |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 99168,8 | 95671,5 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | +684,0 | 0 |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | -1255,2 | 0 |
| 7 | НВВ с учетом корректировки и сглаживания | тыс. руб. | 98597,6 | 95671,5 |

Таблица 11 -  Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в 2020 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Таблица 12 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2020 г. | - | - |

Согласно разделу VII  Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г.  №1746-э, НВВ регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются.

Корректировка производственных показателей при корректировке тарифов на 2022 год не производилась.

Холодное водоснабжение

Корректировка НВВ на 2022 год

Корректировка операционных расходов

52020,2 тыс. руб.*(1,0–1,0%)*(1,0+3,4%)*(1,0+0,24%)*(1,0–1,0%)*

*(1,0+6,0%)*(1,0+0,24 %)*(1,0–1,0%)*(1,0+4,3%)*(1,0+0,24 %)=58 118,1 тыс. руб.,

где

52 020,2 тыс. руб. – базовый уровень операционных расходов  2019 года;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2020 год;

3,4 % - индекс потребительских цен на 2020 год;

0,24% - индекс изменения количества активов на 2020 год,  определенный исходя из  фактических показателей 2020 года;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2021 год;

6,0 % - индекс потребительских цен на 2021 год;

0,24% - индекс изменения количества активов на 2021 год, определенный исходя из  фактических показателей 2020 года;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2022 год;

4,3% - индекс потребительских цен на 2022 год;

0,24% - индекс изменения количества активов на 2022 год,  определенный исходя из  фактических показателей 2020 года.

Таким образом, скорректированные операционные расходы  составляют 58 118,1 тыс. руб., сумма корректировки составила (+898,6 тыс. руб.).

Ремонтные расходы на 2022 год планируются в сумме 3 607,8 тыс. руб. (таблицы 13-14).

Таблица 13 -  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2019 г. | 1 242,9 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 24,9 | 2,0 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2019 г. | 1 986,3 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 59,6 | 3,0 |
| 3 | Итого | 2019 г. | 3 229,2 |  | 84,5 | 2,6 |
| 4 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2020 г. | 1 115,8 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 22,3 | 2,0 |
| 5 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2020 г. | 2 030,9 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 60,9 | 3,0 |
| 6 | Итого | 2020 г. | 3 146,7 |  | 83,2 | 2,6 |
| 7 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2021 г. | 1 287,1 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 25,7 | 2,0 |
| 8 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2021 г. | 2 092,4 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 62,8 | 3,0 |
| 9 | Итого | 2021 г. | 3 379,5 |  | 88,5 | 2,6 |
| 10 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2022 г. | 1 284,7 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 25,7 | 2,0 |
| 11 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2022 г. | 2 219,1 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 66,6 | 3,0 |
| 12 | Итого | 2022 г. | 3 503,8 |  | 92,3 | 2,6 |

Таблица 14 - Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 2019 г. | - | - | - | - |
| 2 | Итого | 2019 г. | - |  | - | - |
| 3 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2020 г. | 155,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 85,9 | 55,4 |
| 4 | Итого | 2020 г. | 155,0 |  | 85,9 | 55,4 |
| 5 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2021 г. | 22,3 | Сокращение потребления электроэнергии | 4,5 | 20,2 |
| 6 | Итого | 2021 г. | 22,3 |  | 4,5 | 20,2 |
| 7 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2022 г. | 7,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 48,6 | 694,3 |
| 8 | Оснащение нерегулируемых электродвигателей преобразователями частоты на повысительных насосных станциях | 2022 г. | 97,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 649,8 | 669,9 |
| 9 | Итого | 2022 г. | 104,0 |  | 698,4 | 671,5 |

Корректировка неподконтрольных расходов

В состав неподконтрольных расходов  включены:

скорректированные расходы на теплоэнергию в сумме 980,5 тыс. руб., корректировка составила  (+117,5 тыс. руб.);

скорректированные расходы на уплату налога на имущество в сумме 1 101,7 тыс. руб., корректировка составила (-271,4 тыс. руб.);

расходы на уплату водного налога в сумме 3 172,4 тыс. руб., корректировка составила (0 руб.);

скорректированные расходы на уплату транспортного налога в сумме 103,1 тыс. руб., корректировка составила  (+39,4 тыс. руб.);

скорректированные расходы на уплату земельного налога в сумме 5,6 тыс. руб., корректировка составила  (+5,6 тыс. руб.);

скорректированные расходы на аренду земельных  участков в сумме 18,6 тыс. руб., корректировка составила (+18,6 тыс. руб.).

Таким образом, скорректированные неподконтрольные расходы составили 5 381,9 тыс. руб. Сумма корректировки составила (-90,3 тыс. руб.).

Корректировка расходов  на приобретение энергетических ресурсов

Скорректированные расходы на электроэнергию на 2022 год составили  84 047,8 тыс. руб.

Расчет произведен исходя из:

удельного расхода электроэнергии 1,467 кВт.ч/куб. м, установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов;

объема выработки воды на 2022 год 7 759,6 тыс. куб. м;

средней цены на электроэнергию за 2021 год 7,05197 руб./кВт.ч (без НДС), с применением  индекса роста на 2022 год  104,7%  согласно Прогнозу.

Сумма корректировки составила  (+ 6 869,4 тыс. руб.).

Корректировка расходов на амортизацию основных  средств

Скорректированные расходы на амортизацию основных средств на 2022 год составляют 5 846,3 тыс. руб.,  корректировка составила (-1 030,2  руб.).

Корректировка НВВ за 2020 год

Размер корректировки НВВ за 2020 год составляет  (-371,3 тыс. руб.), исходя из:

величины НВВ за 2020 год, определенной на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в сумме 128 872,5 тыс. руб. (в том числе операционные расходы - 53 118,6 тыс. руб., расходы на электроэнергию – 73 348,1 тыс. руб., неподконтрольные                     расходы – 5 086,5 тыс. руб., расходы на амортизацию основных средств – 5 846,3 тыс. руб., корректировка НВВ 2018 года – (+1 473,0 тыс. руб.), сглаживание - (-10 000,0 тыс. руб.);

выручки от реализации услуг холодного водоснабжения в 2020 году в сумме 129 243,8 тыс. руб., определенной исходя из объемов реализации холодной воды в 2020 году согласно данным  статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) и тарифов, установленных на 2020 год постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2018 г. №285 (в ред. от 03.12.2020).

Таким образом, скорректированная НВВ по сфере холодного водоснабжения на 2022 год составляет 161 447,8 тыс. руб., корректировка составила (+14 701,2 тыс. руб.), в том числе корректировка НВВ на 2022 год -  (+6 647,5 тыс. руб.), корректировка НВВ за 2020 год – (-371,3 тыс. руб.), корректировка НВВ за 2019 год, не учтенная при установлении тарифов на 2021 год, – (+1 355,0 руб.), часть корректировки НВВ за 2018 год, не учтенная при установлении тарифов на 2020 год,  – (+7 070,0 тыс. руб.).

Величина сглаживания НВВ на 2022 год составляет  в размере 4,0% или                         (+6 400,0 тыс. руб.) в соответствии с пунктом 85 Методических указаний.

Скорректированная  НВВ с учетом сглаживания по сфере холодного водоснабжения для расчета тарифов на 2022 год  составляет 167 847,8 тыс. руб.

Объем финансовых  потребностей, необходимых  для  реализации  производственной программы в сфере холодного водоснабжения, на 2022 год  представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 124836,2 | 133905,3 | 138277,4 | 147547,8 | 145220,0 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 52020,2 | 53188,2 | 54799,8 | 58118,1 | 59066,4 |
| 1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 1983,0 | 2027,5 | 2088,9 | 2215,4 | - |
| 1.1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 16100,3 | 16461,8 | 16960,6 | 17987,6 | - |
| 1.1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4862,3 | 4971,5 | 5122,1 | 5432,3 | - |
| 1.1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 718,1 | 734,2 | 756,4 | 802,2 | - |
| 1.1.5 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 486,3 | 497,2 | 512,3 | 543,3 | - |
| 1.1.6 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 11399,8 | 11655,8 | 12009,0 | 12736,2 | - |
| 1.1.6.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 1242,9 | 1270,8 | 1309,4 | 1388,7 | - |
| 1.1.6.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 1986,3 | 2030,9 | 2092,4 | 2219,1 | - |
| 1.1.6.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 6275,4 | 6416,3 | 6610,7 | 7011,0 | - |
| 1.1.6.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 1895,2 | 1937,8 | 1996,5 | 2117,4 | - |
| 1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 16470,4 | 16840,2 | 17350,5 | 18401,1 | - |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 68479,6 | 75971,5 | 79517,7 | 84047,8 | 80188,3 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4336,4 | 4745,6 | 3959,9 | 5381,9 | 5965,3 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 813,2 | 873,9 | 924,9 | 980,5 | 880,2 |
| 1.3.2 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1373,1 | 1373,1 | 1020,1 | 1101,7 | 1373,1 |
| 1.3.3 | водный налог | тыс. руб. | 2086,4 | 2397,5 | 1893,9 | 3172,4 | 3648,3 |
| 1.3.4 | транспортный налог | тыс. руб. | 63,7 | 101,1 | 97,6 | 103,1 | 63,7 |
| 1.3.5 | земельный налог | тыс. руб. | - | - | 5,6 | 5,6 | - |
| 1.3.6 | аренда земельных участков | тыс. руб. | - | - | 17,8 | 18,6 | - |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 6876,5 | 6876,5 | 6101,8 | 5846,3 | 6876,5 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 131712,7 | 140781,8 | 144379,2 | 153394,1 | 152096,5 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | - | +1473,0 | +4678,1 | +8053,7 | - |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | -13810,0 | -10000,0 | +3000,0 | +6400,0 | +17924,8 |
| 7 | НВВ с учетом сглаживания и корректировки | тыс. руб. | 117902,7 | 132254,8 | 152057,3 | 167847,8 | 170021,3 |

При реализации воды в объеме 6 536,7 тыс. куб. м экономически обоснованные  тарифы на питьевую воду на 2022 год составят (без НДС):

с 1 января – 24,45  руб./куб. м на уровне декабря 2021 года;

с 1 июля  - 26,90 руб./куб. м с ростом 110,0% к уровню декабря 2021 года.

Тарифы для населения города Железногорска и Веретенинского сельсовета Железногорского района на питьевую воду на 2022 год  составят (без НДС):

с 1 января – 19,81  руб./куб. м на уровне декабря 2021 года;

с 1 июля  -20,70  руб./куб. м с ростом 104,5% к уровню декабря 2021 года.

Тарифы на питьевую воду на цели приготовления горячей воды населению города Железногорска  на 2022 год  составят (без НДС):

с 1 января – 19,81  руб./куб. м на уровне декабря 2021 года;

с 1 июля  - 20,70  руб./куб. м с ростом 104,5% к уровню декабря 2021 года.

В связи с установлением тарифов  на питьевую воду для населения и тарифов на питьевую воду на цели приготовления горячей воды населению  на 2022 год  ниже уровня экономически обоснованных тарифов  планируется возмещение разницы в тарифах  в сумме 30 331,64 тыс. руб.  за счет бюджетных  средств согласно Порядку предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, утвержденному постановлением Администрации Курской области от 18.02.2021  № 147-па:

| Наименование услуги | ЭОТ, руб. | Тариф для населения, руб. | Разница в тарифах, руб. | Объем услуг за год по населению, тыс. куб. м | Выпадающая сумма доходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| муниципальное образование «город Железногорск » |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 24,45 | 19,81 | 4,64 | 2032,35 | 9430,10 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 26,90 | 20,70 | 6,20 | 2032,35 | 12600,57 |
| Итого |  |  |  | 4064,70 | 22030,67 |
| на цели горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 24,45 | 19,81 | 4,64 | 751,958 | 3489,09 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 26,90 | 20,70 | 6,20 | 763,171 | 4731,66 |
| Итого |  |  |  | 1515,129 | 8220,75 |
| муниципальное образование «Веретенинский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 24,45 | 19,81 | 4,64 | 7,40 | 34,34 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 26,90 | 20,70 | 6,20 | 7,40 | 45,88 |
| Итого |  |  |  | 14,80 | 80,22 |
| Всего |  |  |  |  | 30331,64 |

Водоотведение

Корректировка НВВ на 2022 год

Корректировка операционных расходов

69 083,4 тыс. руб.*(1,0–1,0%)*(1,0+3,4%)*(1,0+0,285%)*(1,0–1,0%)* *(1,0+6,0%)*(1,0 +0,285%)*(1,0–1,0%)*(1,0+4,3%)*(1,0 +0,285%)  = 77 285,5 тыс. руб.,

где

69 083,4 тыс. руб. – базовый уровень операционных расходов  2019 года;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2020 год;

3,4 % - индекс потребительских цен на 2020 год;

0,285% - индекс изменения количества активов на 2020 год,  определенный исходя из  фактических показателей 2020 года;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2021 год;

6,0 % - индекс потребительских цен на 2021 год;

0,285% - индекс изменения количества активов на 2021 год, определенный исходя из  фактических показателей 2020 года;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2022 год;

4,3% - индекс потребительских цен на 2022 год;

0,285% - индекс изменения количества активов на 2022 год,  определенный исходя из  фактических показателей 2020 года.

Таким образом, скорректированные операционные расходы  составляют 77 285,5 тыс. руб., сумма корректировки составила (+1 297,0 тыс. руб.).

Ремонтные расходы на 2022 год планируются экспертной группой в сумме 1 510,8 тыс. руб. (таблицы 16-17).

Таблица 16 - Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2019 г. | 904,2 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 18,1 | 2,0 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2019 г. | 446,3 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 14,4 | 3,0 |
| 3 | Итого | 2019 г. | 1 350,5 |  | 32,5 | 2,4 |
| 4 | Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2020 г. | 744,6 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 14,9 | 2,0 |
| 5 | Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2020 г. | 456,4 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 13,9 | 3,0 |
| 6 | Итого | 2020 г. | 1 201,0 |  | 28,8 | 2,4 |
| 7 | Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2021 г. | 903,7 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 18,1 | 2,0 |
| 8 | Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2021 г. | 470,4 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 14,1 | 3,0 |
| 9 | Итого | 2021 г. | 1 374,1 |  | 32,2 | 2,3 |
| 10 | Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2022 г. | 1 011,5 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 20,2 | 2,0 |
| 11 | Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2022 г. | 499,3 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 15,0 | 3,0 |
| 12 | Итого | 2022 г. | 1 510,8 |  | 35,2 | 2,3 |

Таблица 17 - Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 2019 г. | - | - | - | - |
| 2 | Итого | 2019 г. | - |  | - | - |
| 3 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2020 г. | 180,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 105,0 | 58,3 |
| 4 | Итого | 2020 г. | 180,0 |  | 105,0 | 58,3 |
| 5 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2021 г. | 49,2 | Сокращение потребления электроэнергии | 189,3 | 384,8 |
| 6 | Итого | 2021 г. | 49,2 |  | 189,3 | 384,8 |
| 7 | - | 2022 г. | - | - | - | - |
| 8 | Итого | 2022 г. | - |  | - | - |

Корректировка неподконтрольных расходов

В состав неподконтрольных расходов  включены:

скорректированные расходы на теплоэнергию в сумме 1 315,2 тыс. руб., корректировка составила  (+128,5 тыс. руб.);

расходы на уплату налога на имущество в сумме 1 477,7 тыс. руб., корректировка составила (-408,9 тыс. руб.);

скорректированные расходы на уплату  транспортного налога в сумме 138,3 тыс. руб., корректировка составила (+61,9 тыс. руб.);

скорректированные расходы на аренду земельных  участков в сумме 24,9 тыс. руб., корректировка составила (+24,9 тыс. руб.).

Таким образом, скорректированные неподконтрольные расходы составили 2 956,1 тыс. руб. Сумма корректировки составила (-193,6 тыс. руб.).

Корректировка расходов  на приобретение энергетических ресурсов

Скорректированные расходы на электроэнергию на 2022 год составили  35 739,9 тыс. руб.

Расчет произведен исходя из:

удельного расхода электроэнергии 0,667 кВт.ч/куб. м, установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов;

объема водоотведения  на 2022 год 6669,7 тыс. куб. м;

средней цены на электроэнергию за 2021 год 7,67316 руб./кВт.ч (без НДС), с применением  индекса роста на 2022 год  104,7%  согласно Прогнозу.

Сумма корректировки составила  (+15 785,3 тыс. руб.).

Корректировка расходов на амортизацию основных  средств

Скорректированные расходы на амортизацию основных средств на 2022 год составляют 2 227,0 тыс. руб., корректировка составила (-993,2 тыс.  руб.).

Корректировка нормативной прибыли

Нормативная прибыль  на 2022 год определена в сумме 18 759,3 тыс. руб.,  корректировка составила (+18 759,3 тыс. руб.).

Корректировка НВВ за 2020 год

Размер корректировки НВВ за 2020 год составляет  (-1 265,2 тыс. руб.), исходя из:

величины НВВ за 2020 год, определенной на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в сумме 96 460,4 тыс. руб. (в том числе операционные расходы  - 70 388,7 тыс. руб., расходы на электроэнергию – 21 518,5 тыс. руб., неподконтрольные расходы – 2 897,4 тыс. руб., расходы на амортизацию основных средств – 2 227,0 тыс. руб., корректировка НВВ 2018 года – (+684,0 тыс. руб.), сглаживание - (-1 255,2 тыс. руб.));

выручки от реализации услуг холодного водоснабжения в 2020 году в сумме  97 725,6 тыс. руб.,  определенной исходя из объемов реализации услуг водоотведения в 2020 году согласно данным  статистической формы 22-ЖКХ (ресурсы) и тарифов, установленных на 2020 год постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2018 г. №285 (в ред. от 03.12.2020).

Таким образом, скорректированная НВВ по сфере водоотведения на 2022 год составляет 135 702,6 тыс. руб., корректировка составила (+33 389,6 тыс. руб.), в том числе корректировка НВВ на 2022 год -  (+34 654,8 тыс. руб.), корректировка НВВ за 2020 год – (-1 265,2 тыс. руб.).

Согласно пункту 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э,  доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод не учитываются при расчете необходимой валовой выручки в случае, если они направляются целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. Доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения не учитываются при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации в случае, если они направляются целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации.

Исходя из вышеизложенного, доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод и доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения подлежат исключению из состава необходимой валовой выручки регулируемой организации, за исключением случаев, когда указанные доходы использовались на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Согласно  письму МУП «Горводоканал»  от 27.09.2021 №2214:

доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод составили: за 2019 год – 2 818,1 тыс. руб., за 2020 год – 3 942,6 тыс. руб.

доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения составили: за 2019 год – 4 369,5 тыс. руб., за 2020 год – 6 108,3 тыс. руб.

Информация об использовании указанных доходов на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, МУП «Горводоканал» не представлена.

Таким образом,  доходы МУП «Горводоканал» от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод и от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за период 2019-2020 годов в общей сумме 17 238,5 тыс. руб. исключены экспертной группой из  состава необходимой валовой выручки на 2022 год

Величина сглаживания НВВ на 2022 год составляет  в размере 3,4% или                         (-4 080,0 тыс. руб.) в соответствии с пунктом 85 Методических указаний.

Скорректированная  НВВ по сфере водоотведения  для расчета тарифов с учетом сглаживания  на 2022 год  составляет 114 384,1 тыс. руб.

Объем финансовых  потребностей, необходимых  для  реализации  производственной программы в сфере холодного водоснабжения,  на 2022 год  представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 89870,2 | 95948,6 | 101097,1 | 115981,5 | 102367,5 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 69083,4 | 70645,1 | 72807,7 | 77285,5 | 78441,2 |
| 1.1.1 | реагенты | тыс. руб. | 1343,4 | 1373,8 | 1415,9 | 1503,0 | - |
| 1.1.2 | ГСМ | тыс. руб. | 2072,4 | 2119,2 | 2184,1 | 2318,4 | - |
| 1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 22122,6 | 22622,7 | 23315,2 | 24749,1 | - |
| 1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6681,0 | 6832,0 | 7041,1 | 7474,1 | - |
| 1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 987,5 | 1009,8 | 1040,7 | 1104,7 | - |
| 1.1.6 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 668,1 | 683,2 | 704,1 | 747,4 | - |
| 1.1.7 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 12577,3 | 12861,6 | 13255,3 | 14070,5 | - |
| 1.1.7.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 904,2 | 924,6 | 952,9 | 1011,5 | - |
| 1.1.7.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 446,3 | 456,4 | 470,4 | 499,3 | - |
| 1.1.7.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 8622,7 | 8817,6 | 9087,5 | 9646,4 | - |
| 1.1.7.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 2604,1 | 2663,0 | 2744,5 | 2913,3 | - |
| 1.1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 22631,1 | 23142,8 | 23851,3 | 25318,3 | - |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 17705,5 | 22079,7 | 25358,2 | 35739,9 | 20732,8 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3081,3 | 3223,8 | 2931,2 | 2956,1 | 3173,5 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1118,3 | 1201,9 | 1272,1 | 1315,2 | 1210,5 |
| 1.3.2 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1886,6 | 1886,6 | 1467,9 | 1477,7 | 1886,6 |
| 1.3.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 76,4 | 135,3 | 140,5 | 138,3 | 76,4 |
| 1.3.4 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | - | - | 25,0 | - | - |
| 1.3.5 | аренда земельных участков | тыс. руб. | - | - | 25,7 | 24,9 | - |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 3220,2 | 3220,2 | 2236,6 | 2227,0 | 3220,2 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | 18759,3 | - |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 93090,4 | 99168,8 | 103333,7 | 136967,8 | 105587,7 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | - | +684,0 | +182,2 | -18503,7 |  |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | -5150,0 | -1255,2 | +5650,0 | -4080,0 | +6991,5 |
| 7 | НВВ с учетом корректировки и сглаживания | тыс. руб. | 87940,4 | 98597,6 | 109165,9 | 114384,1 | 112579,2 |

При водоотведении в объеме 6669,7 тыс. куб. м экономически обоснованные тарифы на водоотведение  на 2022 год составляют (без НДС):

с 1 января – 16,61  руб./куб. м на уровне декабря 2021 года;

с 1 июля  - 17,69  руб./куб. м с ростом 106,5% к уровню декабря 2021 года.

Тарифы для населения на водоотведение  на 2022 год  составят (без НДС):

с 1 января – 13,40  руб./куб. м на уровне декабря 2021 года;

с 1 июля  - 14,00  руб./куб. м с ростом 104,5% к уровню декабря 2021 года.

В связи с установлением тарифов  на водоотведение  для населения города Железногорска на 2022 год  ниже уровня экономически обоснованных тарифов  планируется возмещение разницы в тарифах в сумме 16 484,79 тыс. руб.  за счет бюджетных  средств согласно Порядку предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, утвержденному постановлением Администрации Курской области от 18.02.2021  № 147-па:

| Наименование услуги | ЭОТ, руб. | Тариф для населения, руб. | Разница в тарифах, руб. | Объем услуг за год по населению, тыс. куб. м | Выпадающая сумма доходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение от населения муниципального образования «город Железногорск» |  |  |  |  |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 16,61 | 13,40 | 3,21 | 2389,1 | 7 669,01 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 17,69 | 14,00 | 3,68 | 2389,1 | 8 815,78 |
| Итого |  |  |  | 4778,2 | 16 484,79 |

На основании изложенного экспертная группа предлагает:

1. Внести изменение в приложение к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря  2018 г. №284«Об утверждении производственной программы МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 №278, от 03.12.2020 №215-вод),  включив в производственную программу МУП «Горводоканал» г. Железногорска  в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы  отчет об исполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения  за истекший период регулирования (2020 год) согласно таблицам 1-12, перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации, согласно таблице 13, перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации,  согласно таблице 14, информацию об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения согласно таблице 15, перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации, согласно таблице 16, перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации,  согласно таблице 17, информацию об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения согласно таблице 18.

2. Внести изменение в приложение №2 к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря  2018 г.  №285 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 №279, от 03.12.2020 №216-вод) в связи с  корректировкой тарифов на 2022 год, изложив таблицу следующим образом:

| № п/п | Наименование услуги | Экономически обоснованный тариф в руб./ куб. м, без НДС | Тарифы по группам потребителей в руб./ куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население города Железногорска и Веретенинского сельсовета Железногорского района | бюджетные и прочие, без НДС | на цели приготовления горячей воды населению, без НДС |
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. |
| 1.1 | Холодное водоснабжение | 17,68 | 17,68 | 21,22 | 17,68 | 17,68 |
| 1.2 | Водоотведение | 12,93 | 11,96 | 14,35 | 12,93 | - |
| 2 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
| 2.1 | Холодное водоснабжение | 18,39 | 18,39 | 22,07 | 18,39 | 18,39 |
| 2.2 | Водоотведение | 13,44 | 12,44 | 14,93 | 13,44 | - |
| 3 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. |
| 3.1 | Холодное водоснабжение | 18,39 | 18,39 | 22,07 | 18,39 | 18,39 |
| 3.2 | Водоотведение | 13,44 | 12,44 | 14,93 | 13,44 | - |
| 4 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. |
| 4.1 | Холодное водоснабжение | 22,07 | 19,05 | 22,86 | 22,07 | 19,05 |
| 4.2 | Водоотведение | 16,13 | 12,89 | 15,47 | 16,13 | - |
| 5 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. |
| 5.1 | Холодное водоснабжение | 22,07 | 19,05 | 22,86 | 22,07 | 19,05 |
| 5.2 | Водоотведение | 16,13 | 12,89 | 15,47 | 16,13 | - |
| 6 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. |
| 6.1 | Холодное водоснабжение | 24,45 | 19,81 | 23,77 | 24,45 | 19,81 |
| 6.2 | Водоотведение | 16,61 | 13,40 | 16,08 | 16,61 | - |
| 7 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. |
| 7.1 | Холодное водоснабжение | 24,45 | 19,81 | 23,77 | 24,45 | 19,81 |
| 7.2 | Водоотведение | 16,61 | 13,40 | 16,08 | 16,61 | - |
| 8 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. |
| 8.1 | Холодное водоснабжение | 26,90 | 20,70 | 24,84 | 26,90 | 20,70 |
| 8.2 | Водоотведение | 17,69 | 14,00 | 16,80 | 17,69 | - |
| 9 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. |
| 9.1 | Холодное водоснабжение | 25,41 | 25,41 | 30,49 | 25,41 | 25,41 |
| 9.2 | Водоотведение | 16,37 | 14,00 | 16,80 | 16,37 | - |
| 10 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. |
| 10.1 | Холодное водоснабжение | 26,61 | 26,61 | 31,93 | 26,61 | 26,61 |
| 10.2 | Водоотведение | 17,39 | 14,56 | 17,47 | 17,39 | - |

В обсуждении приняли участие Токарев С.В., Чурилина В.Н., Куч Ю.Ю., Золотухина Г.Н., Махно Г.Г., Сергеева Е.Н., Торкиани Е.В., Исаенко Н.В.

МУП «Горводоканал» г.Железногорска Курской области  письмом от 01.12.2021 №2770  выражает согласие с предлагаемыми на 2022 год тарифами  в следующих размерах:

| Наименование услуги | Экономически обоснованный тариф в руб./ куб. м, без НДС | Тарифы по группам потребителей в руб./ куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | население города Железногорска и Веретенинского сельсовета Железногорского района | бюджетные и прочие, без НДС | на цели приготовления горячей воды населению, без НДС |
|  |  | без НДС | с НДС |  |  |
| Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. |
| Холодное водоснабжение | 24,45 | 19,81 | 23,77 | 24,45 | 19,81 |
| Водоотведение | 16,61 | 13,40 | 16,08 | 16,61 | - |
| Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. |
| Холодное водоснабжение | 26,90 | 20,70 | 24,84 | 26,90 | 20,70 |
| Водоотведение | 17,69 | 14,00 | 16,80 | 17,69 | - |

Правление комитета по тарифам и ценам Курской области решило согласиться с предложениями экспертной группы  комитета по тарифам и ценам Курской области.

Представитель Курского УФАС России  Исаенко Н.В. участие в голосовании не принимает.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2013  №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2018 г. № 284 «Об утверждении производственной программы МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 № 278, от 03.12.2020 № 215-вод),  изложив приложение  к нему в новой редакции:

«Приложение

к постановлению комитета

по тарифам и ценам

Курской области

от 19.12.2018 № 284

(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области

от 02.12.2021 № 198-вод)

Производственная программа

МУП «Горводоканал» города Железногорска

Курской области в сферах холодного водоснабжения и

водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «Горводоканал», Курская область, г. Железногорск, ГСП-51 |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
| Период реализации производственной программы | С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |

Раздел 2.  Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 7759,6 | 7759,6 | 7759,6 | 7759,6 | 7759,6 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 7759,6 | 7759,6 | 7759,6 | 7759,6 | 7759,6 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 | 7589,0 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 | 1052,3 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 6536,7 | 6536,7 | 6536,7 | 6536,7 | 6536,7 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 4079,5 | 4079,5 | 4079,5 | 4079,5 | 4079,5 |
| 7.1.1 | в том числе населению муниципального образования «город Железногорск» | тыс. куб. м | 4064,7 | 4064,7 | 4064,7 | 4064,7 | 4064,7 |
| 7.1.2 | в том числе населению муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района | тыс. куб. м | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 448,4 | 448,4 | 448,4 | 448,4 | 448,4 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 2008,8 | 2008,8 | 2008,8 | 2008,8 | 2008,8 |
| 7.3.1 | объем воды на цели приготовления горячей воды населению муниципального образования «город Железногорск» | тыс. куб. м | - | 1515,129 | 1515,129 | 1515,129 | 1515,129 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2019 г. | 1 242,9 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 24,9 | 2,0 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2019 г. | 1 986,3 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 59,6 | 3,0 |
| 3 | Итого | 2019 г. | 3 229,2 |  | 84,5 | 2,6 |
| 4 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2020 г. | 1 115,8 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 22,3 | 2,0 |
| 5 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2020 г. | 2 030,9 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 60,9 | 3,0 |
| 6 | Итого | 2020 г. | 3 146,7 |  | 83,2 | 2,6 |
| 7 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2021 г. | 1 287,1 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 25,7 | 2,0 |
| 8 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2021 г. | 2 092,4 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 62,8 | 3,0 |
| 9 | Итого | 2021 г. | 3 379,5 |  | 88,5 | 2,6 |
| 10 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2022 г. | 1 284,7 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 25,7 | 2,0 |
| 11 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения г. Железногорска | 2022 г. | 2 219,1 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 66,6 | 3,0 |
| 12 | Итого | 2022 г. | 3 503,8 |  | 92,3 | 2,6 |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 2019 г. | - | - | - | - |
| 2 | Итого | 2019 г. | - |  | - | - |
| 3 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2020 г. | 155,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 85,9 | 55,4 |
| 4 | Итого | 2020 г. | 155,0 |  | 85,9 | 55,4 |
| 5 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2021 г. | 22,3 | Сокращение потребления электроэнергии | 4,5 | 20,2 |
| 6 | Итого | 2021 г. | 22,3 |  | 4,5 | 20,2 |
| 7 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2022 г. | 7,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 48,6 | 694,3 |
| 8 | Оснащение нерегулируемых электродвигателей преобразователями частоты на повысительных насосных станциях | 2022 г. | 97,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 649,8 | 669,9 |
| 9 | Итого | 2022 г. | 104,0 |  | 698,4 | 671,5 |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 124836,2 | 133905,3 | 138277,4 | 147547,8 | 145220,0 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 52020,2 | 53188,2 | 54799,8 | 58118,1 | 59066,4 |
| 1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 1983,0 | 2027,5 | 2088,9 | 2215,4 | - |
| 1.1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 16100,3 | 16461,8 | 16960,6 | 17987,6 | - |
| 1.1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4862,3 | 4971,5 | 5122,1 | 5432,3 | - |
| 1.1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 718,1 | 734,2 | 756,4 | 802,2 | - |
| 1.1.5 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 486,3 | 497,2 | 512,3 | 543,3 | - |
| 1.1.6 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 11399,8 | 11655,8 | 12009,0 | 12736,2 | - |
| 1.1.6.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 1242,9 | 1270,8 | 1309,4 | 1388,7 | - |
| 1.1.6.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 1986,3 | 2030,9 | 2092,4 | 2219,1 | - |
| 1.1.6.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 6275,4 | 6416,3 | 6610,7 | 7011,0 | - |
| 1.1.6.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 1895,2 | 1937,8 | 1996,5 | 2117,4 | - |
| 1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 16470,4 | 16840,2 | 17350,5 | 18401,1 | - |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 68479,6 | 75971,5 | 79517,7 | 84047,8 | 80188,3 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4336,4 | 4745,6 | 3959,9 | 5381,9 | 5965,3 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 813,2 | 873,9 | 924,9 | 980,5 | 880,2 |
| 1.3.2 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1373,1 | 1373,1 | 1020,1 | 1101,7 | 1373,1 |
| 1.3.3 | водный налог | тыс. руб. | 2086,4 | 2397,5 | 1893,9 | 3172,4 | 3648,3 |
| 1.3.4 | транспортный налог | тыс. руб. | 63,7 | 101,1 | 97,6 | 103,1 | 63,7 |
| 1.3.5 | земельный налог | тыс. руб. | - | - | 5,6 | 5,6 | - |
| 1.3.6 | аренда земельных участков | тыс. руб. | - | - | 17,8 | 18,6 | - |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 6876,5 | 6876,5 | 6101,8 | 5846,3 | 6876,5 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 131712,7 | 140781,8 | 144379,2 | 153394,1 | 152096,5 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | - | +1473,0 | +4678,1 | +8053,7 | - |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | -13810,0 | -10000,0 | +3000,0 | +6400,0 | +17924,8 |
| 7 | НВВ с учетом сглаживания и корректировки | тыс. руб. | 117902,7 | 132254,8 | 152057,3 | 167847,8 | 170021,3 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на  реализацию производственной программы в течение срока ее  действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных  плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП «Горводоканал» города Железногорска  Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения  за истекший период  регулирования (2020 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2020 г. | Фактическая величина показателя за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 7759,6 | 7922,5 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 170,6 | 146,5 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 7759,6 | 7922,5 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 7589,0 | 7776,0 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 1052,3 | 1388,4 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,9 | 17,9 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 6536,7 | 6387,6 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 4079,5 | 4326,6 |
| 7.1.1 | в том числе населению муниципального образования «город Железногорск» | тыс. куб. м | 4064,7 | 4311,5 |
| 7.1.2 | в том числе населению муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района | тыс. куб. м | 14,8 | 15,1 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 448,4 | 305,4 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 2008,8 | 1755,5 |
| 7.3.1 | объем воды на цели приготовления горячей воды населению муниципального образования «город Железногорск» | тыс. куб. м | 1515,129 | 1442,68 |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | достигнутый эффект |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт |
| 1.1 | Водозабор «Березовский» |
| 1.1.1 | Замена глубинных насосов | 2020 г. | 939,5 | Сохранение производительности водозабора | 36,0 | 3,0 | 801,1 | Сохранение производительности водозабора | 43,6 | 3,0 |
| 1.1.2 | Ремонт скважин | 2020 г. | 320,9 | Сохранение производительности водозабора | 13,2 | 3,0 | - | Сохранение производительности водозабора | - | - |
| 1.2 | Водозабор «Погарщина» |
| 1.2.1 | Замена глубинных насосов артезианских скважин | 2020 г. | 211,6 | Сохранение производительности водозабора | 18,6 | 3,0 | - | Сохранение производительности водозабора | - | - |
| 1.3 | Водопроводные сети |
| 1.3.1. | Замена сетей | 2020 г. | 346,1 | Обеспечение надежности работы сетей | 19,0 | 3,0 | 27,9 | Обеспечение надежности работы сетей | 2,0 | 3,0 |
| 1.3.2. | Замена запорной арматуры | 2020 г. | 103,9 | Обеспечение надежности работы сетей | 16,8 | 3,0 | - | Обеспечение надежности работы сетей | - | - |
| 1.4. | Насосная станция ХПВ-2 |
| 1.4.1. | Ремонт оборудования насосной станции | 2020 г. | 108,9 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 3,8 | 3,0 | 36,9 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 3,0 | 3,0 |
|  | Итого |  | 2 030,9 |  | 107,4 | 3,0 | 865,9 |  | 48,6 | 3,0 |
| 2 | Текущий ремонт |
| 2.1 | Водозабор «Березовский» |
| 2.1.1. | Ремонт оборудования насосной станции и станции обезжелезивания | 2020 г. | 36,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 1,5 | 2,0 | 8,8 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 0,2 | 2,0 |
| 2.1.2. | Промывка и хлорирование резервуаров | 2020 г. | 15,0 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 0,6 | 2,0 | - | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | - | - |
| 2.1.3. | Ремонт скважин | 2020 г. | 65,8 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 2,4 | 2,0 | 448,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 14,4 | 2,0 |
| 2.1.4. | Ремонт лестниц и обслуживающих площадок в камерах переключения | 2020 г. | 19,0 | Обеспечение надежности и безопасности обслуживания | 0,6 | 2,0 | 17,2 | Обеспечение надежности и безопасности обслуживания | 1,0 | 2,0 |
| 2.2. | Насосная станция ХПВ-2 |
| 2.2.1. | Ремонт оборудования насосной станции | 2020 г. | 95,4 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 2,7 | 2,0 | 12,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 0,5 | 2,0 |
| 2.2.2. | Замена ламп УФ-обеззараживания и ЭПРА | 2020 г. | 142,2 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 2,8 | 2,0 | 174,0 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 3,5 | 2,0 |
| 2.2.3. | Промывка и хлорирование резервуаров | 2020 г. | 24,0 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 2,9 | 2,0 | 41,7 | Соблюдение качественных показателей питьевой воды | 3,4 | 2,0 |
| 2.3. | Водопроводные сети |
| 2.3.1. | Замена пожарных гидрантов | 2020 г. | 20,0 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,5 | 2,0 | 14,0 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,3 | 2,0 |
| 2.3.2. | Ремонт водопроводных колодцев | 2020 г. | 52,0 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 2,5 | 2,0 | 8,2 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 0,5 | 2,0 |
| 2.3.3. | Аварийно-восстановительные работы на сетях | 2020 г. | 90,8 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 4,6 | 2,0 | 215,7 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 8,6 | 2,0 |
| 2.4. | Планово-предупредитель-ные работы | 2020 г. | 40,0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 1,7 | 2,0 | 25,2 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | 1,0 | 2,0 |
| 2.5. | Ремонт зданий и сооружений (насосная станция ХПВ-2, павильоны скважин) | 2020 г. | 97,3 | Содержание зданий и сооружений | 2,8 | 2,0 | 49,4 | Содержание зданий и сооружений | 4,7 | 2,0 |
| 2.6. | Ремонт электрических сетей, электрооборудо-вания, электроосвещения, систем КИПАиТ | 2020 г. | 230,9 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 8,2 | 2,0 | 322,2 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 8,2 | 2,0 |
| 2.7. | Ремонт системы отопления насосной станции ХПВ-2 | 2020 г. | 16,5 | Повышение надежности работы объектов водоснабжения города | 1,8 | 2,0 | - | Повышение надежности работы объектов водоснабжения города | - | - |
| 2.8. | Восстановление дорожного покрытия после аварийно-восстановительных работ | 2020 г. | 90,9 | Благоустройст-во территории после аварийн –восстанови-тельных работ | 2,2 | 2,0 | 79,6 | Благоустройст-во территории после аварийн –восстанови-тельных работ | 2,3 | 2,0 |
| 2.9. | Замена приборов учета тепловой энергии на насосной станции ХПВ-2 | 2020 г. | 79,3 | Обеспечение учета расхода тепловой энергии | 1,7 | 2,0 | 104,8 | Обеспечение учета расхода тепловой энергии | 2,5 | 2,0 |
|  | Итого | - | 1 115,8 | - | 39,5 | 2,0 | 1521,5 |  | 51,1 | 2,0 |
|  | Всего | - | 3146,7 | - | 146,9 | 2,6 | 2387,4 |  | 99,7 | 2,3 |

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | достигнутый эффект |
|  |  |  |  | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |  | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2020 г. | 155,0 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 85,9 | 55,4 | 4,4 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 30,1 | 684,0 |
|  | Итого | 2020 г. | 155,0 |  | 85,9 | 55,4 | 4,4 | - | 30,1 | 684,0 |

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 133905,3 | 147184,5 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 53188,2 | 58435,7 |
| 1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 2027,5 | 2187,3 |
| 1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | - | 581,1 |
| 1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 16461,8 | 16605,6 |
| 1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4971,5 | 5051,4 |
| 1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 734,2 | 2872,0 |
| 1.1.6 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 497,2 | 64,8 |
| 1.1.7 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 11655,8 | 10127,4 |
| 1.1.7.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 1270,8 | 1551,6 |
| 1.1.7.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 2030,9 | 865,9 |
| 1.1.7.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 6416,3 | 5916,1 |
| 1.1.7.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 1937,8 | 1793,8 |
| 1.1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 16840,2 | 20946,1 |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 75971,5 | 83396,0 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4745,6 | 5352,8 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 873,9 | 936,7 |
| 1.3.2 | аренда земельных участков | тыс. руб. | - | 18,6 |
| 1.3.3 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1373,1 | 1101,7 |
| 1.3.4 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | - | 2,4 |
| 1.3.5 | водный налог | тыс. руб. | 2397,5 | 3184,7 |
| 1.3.6 | земельный налог | тыс. руб. | - | 5,6 |
| 1.3.7 | транспортный налог | тыс. руб. | 101,1 | 103,1 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 6876,5 | 5996,2 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | -21276,8 |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 140781,8 | 131903,9 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | +1473,0 | 0 |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | -10000,0 | 0 |
| 7 | НВВ с учетом сглаживания и корректировки | тыс. руб. | 132254,8 | 131903,9 |

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в 2020 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2020 г. | - | - |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019 г. | - |
| 2 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2020 г. | - |
| 3 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2021 г. | - |
| 4 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2022 г. | - |
| 5 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2023 г. | - |

Раздел 10.  Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 | 6669,7 |
| 3.1 | населению | тыс. куб. м | 4778,2 | 4778,2 | 4778,2 | 4778,2 | 4778,2 |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 552,5 | 552,5 | 552,5 | 552,5 | 552,5 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1339,0 | 1339,0 | 1339,0 | 1339,0 | 1339,0 |

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2019 г. | 904,2 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 18,1 | 2,0 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2019 г. | 446,3 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 14,4 | 3,0 |
| 3 | Итого | 2019 г. | 1 350,5 |  | 32,5 | 2,4 |
| 4 | Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2020 г. | 744,6 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 14,9 | 2,0 |
| 5 | Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2020 г. | 456,4 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 13,9 | 3,0 |
| 6 | Итого | 2020 г. | 1201,0 |  | 28,8 | 2,4 |
| 7 | Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2021 г. | 903,7 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 18,1 | 2,0 |
| 8 | Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2021 г. | 470,4 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 14,1 | 3,0 |
| 9 | Итого | 2021 г. | 1 374,1 |  | 32,2 | 2,3 |
| 10 | Текущий ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2022 г. | 1 011,5 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 20,2 | 2,0 |
| 11 | Капитальный ремонт объектов системы водоотведения г. Железногорска | 2022 г. | 499,3 | Обеспечение надежности работы очистных сооружений и сетей | 15,0 | 3,0 |
| 12 | Итого | 2022 г. | 1 510,8 |  | 35,2 | 2,3 |

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 2019 г. | - | - | - | - |
| 2 | Итого | 2019 г. | - |  | - | - |
| 3 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2020 г. | 180,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 105,0 | 58,3 |
| 4 | Итого | 2020 г. | 180,0 |  | 105,0 | 58,3 |
| 5 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2021 г. | 49,2 | Сокращение потребления электроэнергии | 189,3 | 384,8 |
| 6 | Итого | 2021 г. | 49,2 |  | 189,3 | 384,8 |
| 7 | - | 2022 г. | - | - | - | - |
| 8 | Итого | 2022 г. | - |  | - | - |

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 89870,2 | 95948,6 | 101097,1 | 115981,5 | 102367,5 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 69083,4 | 70645,1 | 72807,7 | 77285,5 | 78441,2 |
| 1.1.1 | реагенты | тыс. руб. | 1343,4 | 1373,8 | 1415,9 | 1503,0 | - |
| 1.1.2 | ГСМ | тыс. руб. | 2072,4 | 2119,2 | 2184,1 | 2318,4 | - |
| 1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 22122,6 | 22622,7 | 23315,2 | 24749,1 | - |
| 1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6681,0 | 6832,0 | 7041,1 | 7474,1 | - |
| 1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 987,5 | 1009,8 | 1040,7 | 1104,7 | - |
| 1.1.6 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 668,1 | 683,2 | 704,1 | 747,4 | - |
| 1.1.7 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 12577,3 | 12861,6 | 13255,3 | 14070,5 | - |
| 1.1.7.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 904,2 | 924,6 | 952,9 | 1011,5 | - |
| 1.1.7.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 446,3 | 456,4 | 470,4 | 499,3 | - |
| 1.1.7.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 8622,7 | 8817,6 | 9087,5 | 9646,4 | - |
| 1.1.7.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 2604,1 | 2663,0 | 2744,5 | 2913,3 | - |
| 1.1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 22631,1 | 23142,8 | 23851,3 | 25318,3 | - |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 17705,5 | 22079,7 | 25358,2 | 35739,9 | 20732,8 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3081,3 | 3223,8 | 2931,2 | 2956,1 | 3173,5 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1118,3 | 1201,9 | 1272,1 | 1315,2 | 1210,5 |
| 1.3.2 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1886,6 | 1886,6 | 1467,9 | 1477,7 | 1886,6 |
| 1.3.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 76,4 | 135,3 | 140,5 | 138,3 | 76,4 |
| 1.3.4 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | - | - | 25,0 | - | - |
| 1.3.5 | аренда земельных участков | тыс. руб. | - | - | 25,7 | 24,9 | - |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 3220,2 | 3220,2 | 2236,6 | 2227,0 | 3220,2 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | 18759,3 | - |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 93090,4 | 99168,8 | 103333,7 | 136967,8 | 105587,7 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | - | +684,0 | +182,2 | -18503,7 |  |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | -5150,0 | -1255,2 | +5650,0 | -4080,0 | +6991,5 |
| 7 | НВВ с учетом корректировки и сглаживания | тыс. руб. | 87940,4 | 98597,6 | 109165,9 | 114384,1 | 112579,2 |

Раздел 14.  Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной  системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - | - | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - | - | - | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - | - |

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения  и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных  плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП «Горводоканал» города Железногорска  Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период  регулирования (2020 год)

Раздел 16.1. Отчет об  объемах принятых  сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2020 г. | Фактическая величина показателя за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 6669,7 | 6616,9 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 6669,7 | 6616,9 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 6669,7 | 6616,9 |
| 3.1 | населению | тыс. куб. м | 4778,2 | 5206,8 |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 552,5 | 374,1 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1339,0 | 1036,0 |

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | достигнутый эффект |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  | наиме-нование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт |
| 1.1 | Очистные сооружения |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт камеры гашения | 2020 г. | 242,2 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 9,3 | 3,0 | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - |
| 1.1.2 | Ремонт оборудования насосной станции №1, воздуходувной насосной станции, насосной хоз-бытовых стоков | 2020 г. | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - | 29,8 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,5 | 3,0 |
| 1.1.5 | Ремонт первичных и вторичных отстойников | 2020 г. | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - | 50,4 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 11,2 | 3,0 |
| 1.1.6 | Ремонт оборудования корпуса обезвоживания | 2020 г. | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - | 66,7 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,0 | 3,0 |
| 1.2 | Сети водоотведения |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 2020 г. | 214,2 | Повышение надежности работы сетей | 12,9 | 3,0 | 172,4 | Повышение надежности работы сетей | 6,7 | 3,0 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт оборудования КНС | 2020 г. | - | Повышение надежности работы сетей | - | - | 141,6 | Повышение надежности работы сетей | 7,0 | 3,0 |
|  | Итого | - | 456,4 | - | 22,2 | 3,0 | 460,9 | - | 13,7 | 3,0 |
| 2 | Текущий ремонт |
| 2.1 | Сети водоотведения |
| 2.1.1. | Ремонт канализационных колодцев | 2020 г. | 28,0 | Повышение надежности работы сетей | 1,9 | 2,0 | 15,5 | Повышение надежности работы сетей | 0,9 | 2,0 |
| 2.1.2. | Промывка канализационных сетей | 2020 г. | 48,9 | Повышение надежности работы сетей | 3,1 | 2,0 | 63,0 | Повышение надежности работы сетей | 1,3 | 2,0 |
| 2.1.3. | Ремонт оборудования КНС | 2020 г. | 45,0 | Повышение надежности работы сетей | 1,5 | 2,0 | 81,4 | Повышение надежности работы сетей | 2,2 | 2,0 |
| 2.2. | Очистные сооружения |
| 2.2.1. | Ремонт оборудования насосной станции №1, воздуходувной насосной станции, насосной хозбыто-вых стоков | 2020 г. | 38,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,9 | 2,0 | 13,2 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,5 | 2,0 |
| 2.2.2. | Ремонт оборудования здания решеток | 2020 г. | 48,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,4 | 2,0 | 32,4 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,8 | 2,0 |
| 2.2.3. | Ремонт песколовок и песковых бункеров | 2020 г. | 12,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,4 | 2,0 | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - |
| 2.2.4. | Ремонт первичных и вторичных отстойников | 2020 г. | 35,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,0 | 2,0 | 5,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,1 | 2,0 |
| 2.2.5. | Ремонт оборудования корпуса обезвоживания | 2020 г. | 53,9 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 3,2 | 2,0 | 110,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 2,6 | 2,0 |
| 2.2.6. | Ремонт оборудования аэротенок, усреднинителя, эрлифта | 2020 г. | 42,3 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 1,8 | 2,0 | - | Повышение надежности работы очистных сооружений | - | - |
| 2.2.7. | Ремонт системы отопления объектов очистных сооружений и КНС | 2020 г. | 24,0 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 1,0 | 2,0 | 8,3 | Повышение надежности работы очистных сооружений | 0,4 | 2,0 |
| 2.2.8. | Замена ламп УФ-обеззараживания | 2020 г. | 52,0 | Обеспечение качественных показателей сточных вод | 1,1 | 2,0 | - | Обеспечение качественных показателей сточных вод | - | - |
| 2.3 | Планово - предупредительные работы на сетях водоотведения и объектах очистных сооружений | 2020 г. | 75,0 | Обеспечение качества и надежности оказываемых услуг | 2,5 | 2,0 | 24,8 | Обеспечение качества и надежности оказываемых услуг | 0,8 | 2,0 |
| 2.4. | Ремонт зданий и сооружений очистных сооружений и КНС | 2020 г. | 70,0 | Содержание зданий и сооружений | 3,3 | 2,0 | 114,7 | Содержание зданий и сооружений | 8,3 | 2,0 |
| 2.5 | Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электроосвещения, систем КИПАиТ | 2020 г. | 172,5 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 5,3 | 2,0 | 303,0 | Обеспечение надежности и качества оказываемых услуг | 10,0 | 2,0 |
|  | Итого | - | 744,6 | - | 32,4 | 2,0 | 771,3 | - | 27,9 | 2,0 |
|  | Всего | - | 1201,0 | - | 54,6 | 2,3 | 1232,2 | - | 41,6 | 1,8 |

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реали-зации меро-прия-тия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб. | достигнутый эффект |
|  |  |  |  | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |  | наимено-вание показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания на светодиодные | 2020 г. | 180,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 105,0 | 58,3 | 30,96 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 379,0 | 1224,2 |
|  | Итого | 2020 г. | 180,0 |  | 105,0 | 58,3 | 30,96 | - | 379,0 | 1224,2 |

Раздел 16.4. Отчет об объемах  финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 95948,6 | 102694,9 |
| 1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 70645,1 | 78115,8 |
| 1.1.1 | реагенты | тыс. руб. | 1373,8 | 1895,3 |
| 1.1.2 | ГСМ | тыс. руб. | 2119,2 | 2290,6 |
| 1.1.3 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | - | 779,5 |
| 1.1.4 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 22622,7 | 22273,6 |
| 1.1.5 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6832,0 | 6740,5 |
| 1.1.6 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1009,8 | 7492,9 |
| 1.1.7 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 683,2 | 86,9 |
| 1.1.8 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 12861,6 | 11605,0 |
| 1.1.8.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 924,6 | 802,3 |
| 1.1.8.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 456,4 | 460,9 |
| 1.1.8.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 8817,6 | 7935,7 |
| 1.1.8.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 2663,0 | 2406,1 |
| 1.1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 23142,8 | 24951,5 |
| 1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 22079,7 | 21518,5 |
| 1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3223,8 | 3060,6 |
| 1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1201,9 | 1256,5 |
| 1.3.2 | аренда земельных участков | тыс. руб. | - | 24,9 |
| 1.3.3 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1886,6 | 1477,7 |
| 1.3.4 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | - | 163,1 |
| 1.3.5 | транспортный налог | тыс. руб. | 135,3 | 138,4 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 3220,2 | 2227,0 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | -9250,4 |
| 4 | НВВ | тыс. руб. | 99168,8 | 95671,5 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | +684,0 | 0 |
| 6 | Сглаживание | тыс. руб. | -1255,2 | 0 |
| 7 | НВВ с учетом корректировки и сглаживания | тыс. руб. | 98597,6 | 95671,5 |

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в 2020 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |

Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2020 г. | - | - |

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019 г. | - |
| 2 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2020 г. | - |
| 3 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2021 г. | - |
| 4 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2022 г. | - |
| 5 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2023 г. | - |

».

2. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2018 г. № 285 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области на 2019 – 2023 годы» (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 № 279, от 03.12.2020 № 216-вод), изложив приложение № 2 к нему в новой редакции:

«Приложение № 2

к постановлению комитета

по тарифам и ценам

Курской области

от 19.12.2018 № 285

(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области

от 02.12.2021 № 199-вод)

Тарифы

на питьевую  воду и водоотведение для МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области, установленные

на 2019 - 2023 годы  с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование услуги | Экономически обоснованный тариф в руб./ куб. м, без НДС | Тарифы по группам потребителей в руб./ куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население города Железногорска и Веретенинского сельсовета Железногорского района | бюджетные и прочие, без НДС | на цели приготовления горячей воды населению, без НДС |
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. |
| 1.1 | Холодное водоснабжение | 17,68 | 17,68 | 21,22 | 17,68 | 17,68 |
| 1.2 | Водоотведение | 12,93 | 11,96 | 14,35 | 12,93 | - |
| 2 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
| 2.1 | Холодное водоснабжение | 18,39 | 18,39 | 22,07 | 18,39 | 18,39 |
| 2.2 | Водоотведение | 13,44 | 12,44 | 14,93 | 13,44 | - |
| 3 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. |
| 3.1 | Холодное водоснабжение | 18,39 | 18,39 | 22,07 | 18,39 | 18,39 |
| 3.2 | Водоотведение | 13,44 | 12,44 | 14,93 | 13,44 | - |
| 4 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. |
| 4.1 | Холодное водоснабжение | 22,07 | 19,05 | 22,86 | 22,07 | 19,05 |
| 4.2 | Водоотведение | 16,13 | 12,89 | 15,47 | 16,13 | - |
| 5 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. |
| 5.1 | Холодное водоснабжение | 22,07 | 19,05 | 22,86 | 22,07 | 19,05 |
| 5.2 | Водоотведение | 16,13 | 12,89 | 15,47 | 16,13 | - |
| 6 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. |
| 6.1 | Холодное водоснабжение | 24,45 | 19,81 | 23,77 | 24,45 | 19,81 |
| 6.2 | Водоотведение | 16,61 | 13,40 | 16,08 | 16,61 | - |
| 7 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. |
| 7.1 | Холодное водоснабжение | 24,45 | 19,81 | 23,77 | 24,45 | 19,81 |
| 7.2 | Водоотведение | 16,61 | 13,40 | 16,08 | 16,61 | - |
| 8 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. |
| 8.1 | Холодное водоснабжение | 26,90 | 20,70 | 24,84 | 26,90 | 20,70 |
| 8.2 | Водоотведение | 17,69 | 14,00 | 16,80 | 17,69 | - |
| 9 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. |
| 9.1 | Холодное водоснабжение | 25,41 | 25,41 | 30,49 | 25,41 | 25,41 |
| 9.2 | Водоотведение | 16,37 | 14,00 | 16,80 | 16,37 | - |
| 10 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. |
| 10.1 | Холодное водоснабжение | 26,61 | 26,61 | 31,93 | 26,61 | 26,61 |
| 10.2 | Водоотведение | 17,39 | 14,56 | 17,47 | 17,39 | - |

».

3. Изменения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего протокола, вступают в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правления:

С.В.Токарев

Члены Правления:

В.Н.Чурилина

Ю.Ю.Куч

Г.Н.Золотухина

Г.Г.Махно

Е.Н.Сергеева

Е.В.Торкиани

Н.В.Исаенко