АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области

от 12.05.2021  № 17-вод

г. Курск

| Председательствующий |  | Карнаушко А.В. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  | Чурилина В.Н. |
|  |  | Ступишина Т.В. |
|  |  | Куч Ю.Ю. |
|  |  | Махно Г.Г. |
|  |  | Исаенко Н.В. |

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

Установление платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» в индивидуальном порядке заявителя – акционерного общества  «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» на 2021-2023 годы.

Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области – председатель Правления Карнаушко А.В. сообщил, что на заседании  Правления будет рассмотрено предложение экспертной группы комитета по тарифам и ценам Курской области об установлении платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» в индивидуальном порядке заявителя – акционерного общества  «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» на 2021-2023 годы.

По вопросу повестки с информацией выступила Жалнина И.Е. – уполномоченный по делу №05.4-1304  от 14.04.2021 и сообщила следующее.

Акционерное общество «Теплоэнергосбытовая компания» надлежащим образом извещено о дате, времени и месте проведения заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области.

Акционерное общество «Теплоэнергосбытовая компания» письмом от 11.05.2021 № 217 просит провести заседание Правления комитета по тарифам и ценам Курской области по вопросу установления платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» в индивидуальном порядке заявителя – акционерного общества  «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» на 2021-2023 годы без участия его  представителей.

Акционерным обществом «Теплоэнергосбытовая компания» (далее – АО «ТЭСК»)  представлены в комитет по тарифам и ценам Курской области  расчетные материалы по вопросу установления  платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке заявителя –  акционерного общества «Курский завод крупнопанельного  домостроения  имени А.Ф. Дериглазова» на 2021-2023 годы  (далее - плата за подключение), которые зарегистрированы за №05.4-1304 от 14.04.2021.

Экспертной группой комитета по тарифам и ценам Курской области проанализированы  представленные АО «ТЭСК» материалы по установлению  платы за подключение и сделаны следующие выводы.

Расчет платы за подключение  произведен в соответствии с:

- Федеральным законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказом  ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно части 13 статьи 18  Федерального закона  от 07.12.2011               № 416-ФЗ плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В случае, если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства заявителя превышает устанавливаемый в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации, предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. При установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406,  в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно пункту 121 Методических указаний  по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,  утвержденных приказом  ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль.

АО «ТЭСК» эксплуатирует систему холодного водоснабжения на территории поселка Северный города Курска.

В АО «ТЭСК» поступила заявка АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» о подключении  к системе холодного водоснабжения в 2021-2023 годах многоквартирных жилых домов, двухэтажных жилых  домов и объектов соцкультбыта, расположенных на территории поселка Северный города Курска, с суммарной расчетной нагрузкой  водопотребления 5596,59 куб. м /сут.

На момент обращения  организации-застройщика  АО «ТЭСК» не имело возможности подключения объектов с такой нагрузкой водопотребления к централизованной системе холодного водоснабжения  в связи с отсутствием  свободной мощности  и пропускной способности  сетей.

В целях обеспечения возможности подключения объектов водопотребления АО «Курский завод крупнопанельного  домостроения  имени А.Ф. Дериглазова» АО «ТЭСК» была разработана  инвестиционная программа по развитию  централизованной  системы  холодного водоснабжения жилого района Северный города Курска на 2021-2023 годы (утверждена  приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 07.09.2020 № 111 (в редакции приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 08.04.2021 № 77)), предусматривающая следующие мероприятия:

1. Строительство водопроводных сетей протяженностью 16 214,5 м, диаметром от 32 мм до 250 мм, на территории микрорайонов  №1, №3, №4 поселка Северный города Курска;

2. Увеличение мощности источников холодного  водоснабжения для обеспечения возможности  подключения (технологического  присоединения) потребителей:

2.1. строительство докачивающей водопроводной насосной станции производительностью 600 куб. м /час и напором 24 м;

2.2. строительство водопроводного узла с резервуарами емкостью 2000 куб. м и насосной станцией  производительностью 1100 куб. м/час и напором 40 м.

2.3. строительство водозабора на участке «Верхнемедведицкий» (29 водозаборных скважин).

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы является плата за подключение.

Полная стоимость реализации мероприятий по обеспечению  возможности подключения новых абонентов с расчетной нагрузкой 5596,59 куб. м /сут. определена АО «ТЭСК» в соответствии со сметной документацией и с учетом фактически освоенных средств в предыдущие периоды в сумме 403 833,78 тыс. руб. (без НДС).

Для реализации мероприятий  инвестиционной программы на 2021-2023 годы АО «ТЭСК» заключены договоры генерального подряда №01/03/21-В от 01.04.2021, №ГП01-03/2020 от 26.03.2020, №ГП02-03/2020 от 26.03.2020, №ГП03-03/2020 от 26.03.2020 с АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова».

Расчет финансовых потребностей

для реализации мероприятия инвестиционной программы

на 2021-2023 годы

1. Строительство водопроводных сетей общей  протяженностью 16214,5 м на территории микрорайонов  №1, №3, №4 поселка Северный города Курска.

Строительство водопроводных сетей планируется на период 2021-2023 годов.

Оценка финансовых потребностей на строительство  водопроводных сетей проводилась  в соответствии со сметной документацией, разработанной комплексным проектным отделом АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова» на основании сметно-нормативной базы 2001 г., с использованием федеральных единичных расценок и федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, с пересчетом в текущие цены в соответствии с индексами сметной стоимости строительства, изменяющимися ежеквартально.

Расходы на строительство водопроводных сетей не превышают величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС81-02-14-2021. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденные приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Российской Федерации  от 12.03.2021 №140/пр (таблица 14-06-001 «Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)»).

Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству водопроводных сетей в соответствии со сметной документацией составляют 67 594,22 тыс. руб. (без НДС).

В связи с тем, что строительство участков водопроводных сетей микрорайона № 1 поселка Северный города Курска начато в 2018 году, за период 2018 - 2020 годов частично осуществлено финансирование мероприятий по строительству участков водопроводных сетей микрорайона № 1 поселка Северный города Курска на сумму 14 808,09 тыс. руб. (без НДС).

С учетом фактически освоенных средств в предыдущем периоде, финансовые потребности для реализации мероприятия по строительству водопроводных сетей для подключения (технологического присоединения) потребителей на период 2021-2023 годов составляют 52 786,13 тыс. руб. (без НДС): 67 594,22 – 14 808,09 = 52 786,13 тыс. руб.

2. Увеличение мощности источников холодного  водоснабжения для обеспечения возможности  подключения (технологического  присоединения) потребителей.

2.1. Строительство докачивающей водопроводной насосной станции производительностью  600 куб. м /час и напором 24 м.

Строительство докачивающей водопроводной насосной станции производительностью  600 куб. м /час и напором 24 м планируется в период 2021-2023 годов.

Оценка  финансовых потребностей для строительства докачивающей водопроводной  насосной станции производительностью 600 куб. м/час и напором 24 м  в связи с отсутствием утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти укрупненных сметных нормативов проводилась на основании сметной документации, разработанной комплексным проектным отделом АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова» и ОБУ «Курскгражданпроект».

Сметные расчеты выполнены исходя их федеральных единичных расценок 2001 года,  с учетом индексов изменения сметной стоимости по состоянию на 4 квартал 2019 года и на 2 квартал 2020 года.

Сметная  документация прошла государственную экспертизу (положительное заключение  автономного учреждения Курской области «Государственная экспертиза проектов» от 30.10.2020).

Финансовые потребности для реализации мероприятия по строительству докачивающей водопроводной насосной станции производительностью 600 куб.м/час и напором 24 м в соответствии со сметной документацией составляют 94 253,23  тыс. руб. (без НДС).

В связи с тем, что строительство объекта начато в 2020 году, за 2020 год частично осуществлено финансирование мероприятия на сумму 497,83 тыс. руб. (без НДС).

С учетом фактически освоенных средств в предыдущем периоде, финансовые потребности для реализации мероприятия по строительству докачивающей водопроводной насосной станции производительностью 600 куб. м/час и напором 24 м на 2021 – 2023 годы составляют 93 755,40 тыс. руб. (без НДС): 94 253,23 – 497,83 = 93 755,40 тыс. руб.

2.2. Строительство водопроводного узла с резервуарами емкостью 2000 куб.м и насосной станцией  производительностью 1100 куб. м/час и напором 40 м.

Данным мероприятием инвестиционной программы предусмотрены работы по переводу работы действующей водопроводной насосной станции с временной на постоянную схему работы.

Реализация мероприятия  планируется на 2023 год.

В соответствии с проектной документацией строительство насосной станции производительностью 1100 куб. м/час и напором 40 м предусматривает две схемы водоснабжения: временную и постоянную. В соответствии с п. 4.4. п. 7.1 СНиП 2.04.02-84 временная схема работы насосной станции относится к II категории надежности, а постоянная – к I категории.

В 2014 - 2020 годах   строительство водопроводного узла с насосной станцией 2-го подъема производительностью 1100 куб. м/час и напором 40 м осуществлено только по временной схеме. Работы по переводу водопроводной насосной станции с временной на постоянную схему не выполнены.

В связи с необходимостью перевода водопроводной насосной станции с временной на постоянную схему данные работы были включены в новую инвестиционную программу АО «ТЭСК» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения жилого района Северный города Курска на 2021 – 2023 годов.

Оценка  финансовых потребностей для реализации данного мероприятия связи с отсутствием утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти укрупненных сметных нормативов проводилась на основании сметной документации, разработанной комплексным проектным отделом АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова».

Сметные расчеты выполнены исходя их федеральных единичных расценок 2001 года, с учетом индексов изменения сметной стоимости по состоянию на 4 квартал 2020 года.

Финансовые потребности для реализации мероприятия по строительству водопроводного узла с резервуарами емкостью 2000 куб. м и насосной станцией  производительностью 1100 куб. м/час и напором 40 м (перевод водопроводной насосной станции с временной на постоянную схему) в соответствии со сметной документацией составляют 12 995,61 тыс. руб. (без НДС).

2.3. Строительство водозабора на участке «Верхнемедведицкий».

На участке водозабора  «Верхнемедведицкий» планируется построить 29 скважин в период 2021-2023 годов.

Оценка финансовых потребностей для строительства водозабора на участке «Верхнемедведицкий» в связи с отсутствием утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти укрупненных сметных нормативов проводилась на основании сметной документации, разработанной ОБУ «Курскгражданпроект».

Сметные расчеты выполнены исходя их федеральных единичных расценок 2001 года, с учетом индексов изменения сметной стоимости по состоянию на 3 квартал 2019 года.

Сметная  документация прошла государственную экспертизу (положительное заключение автономного учреждения Курской области «Государственная экспертиза проектов» от 24.12.2019).

Финансовые потребности для реализации мероприятия по строительству водозабора на участке  «Верхнемедведицкий» в соответствии со сметной документацией составляют 313 709,83 тыс. руб. (без НДС).

В связи с тем,  что строительство объекта начато в 2014 году, за период 2014-2020 годов частично осуществлено финансирование мероприятия на сумму 69 414,30 тыс. руб. (без НДС).

С учетом фактически освоенных средств в предыдущем периоде, финансовые потребности для реализации мероприятия по строительству водозабора на участке «Верхнемедведицкий» составляют 244 295,53 тыс. руб. (без НДС): 313 709,83 – 69 414,30 =  244 295,53 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы  АО «ТЭСК»  на период  2021-2023 годов,  включенная в плату за подключение, составляет 403 832,67 тыс. руб. (без НДС).

Корректировка платы за подключение составила 1,11 тыс. руб. в сторону уменьшения в связи с уточнением суммы освоенных средств в предыдущие периоды по данным бухгалтерской отчетности АО «ТЭСК».

Финансовые потребности

для реализации мероприятий инвестиционной программы

на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 16214,5 м | 2021-2023 гг. | 52 786,13 |
| 2 | Увеличение мощности источников холодного водоснабжения для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) потребителей, в том числе: |  |  |
| 2.1 | строительство докачивающей водопроводной насосной станции производительностью 600 куб. м /час и напором 24 м | 2021-2023 гг. | 93 755,40 |
| 2.2 | строительство водопроводного узла с резервуарами емкостью 2000 куб. м и насосной станцией производительностью 1100 куб. м/час и напором 40 м | 2023 г. | 12 995,61 |
| 2.3 | строительство водозабора на участке «Верхнемедведицкий» | 2021-2023 гг. | 244 295,53 |
|  | Итого |  | 403 832,67 |

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает  установить для акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» плату за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке заявителя – акционерного общества «Курский завод крупнопанельного  домостроения  имени А.Ф. Дериглазова» на 2021-2023 годы в размере  403 832,67 тыс. руб. (без НДС).

В обсуждении приняли участие Карнаушко А.В., Чурилина В.Н., Ступишина Т.В., Куч Ю.Ю., Махно Г.Г., Исаенко Н.В.

Акционерное общество «Теплоэнергосбытовая компания» письмом от 11.05.2021 №217  выражает согласие с предлагаемой платой за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания» в индивидуальном порядке заявителя – акционерного общества  «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» на 2021-2023 годы в размере 403 832,67 тыс. руб. (без НДС).

Правление комитета по тарифам и ценам Курской области решило согласиться с предложениями экспертной группы  комитета по тарифам и ценам Курской области.

Представитель Курского УФАС России  Исаенко Н.В. участие в голосовании не принимает.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2013  №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества «Теплоэнергосбытовая компания»  в индивидуальном порядке  заявителя – акционерного общества «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» на 2021 - 2023 годы в размере  403 832,67 тыс. руб. (без НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 мая 2021 года.

Председатель Правления:

А.В.Карнаушко

Члены Правления:

В.Н.Чурилина

Т.В.Ступишина

Ю.Ю.Куч

Г.Г.Махно

Н.В.Исаенко