АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

заседания Правления

комитета по тарифам и ценам Курской области

от 28.12.2021		                   Курск	                                         №88

# Председательствующий	                                                     С.В. Токарев

# Члены Правления:                                                                 В.Н. Чурилина

# Ю.Ю. Куч

Е.Н. Сергеева

Г.Н. Золотухина

Г.Г.Махно

Е.В.Торкиани

Б.В. Мусликов

Приглашенные:

Брежнев                                            Заместитель директора по экономике и

Алексей Игоревич                           финансам филиала ПАО «Россети Центр»-

«Курскэнерго» по доверенности №Д-КР/111

от 30.11.2021 года

Денисова                                            начальник планово-экономического отдела

Елена Валентиновна                         АО «Курские электрические сети» на

основании доверенности от 01.06.2020 №20

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области на 2022 год.

Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области – председатель Правления – Токарев С.В. сообщил, что заседание Правления комитета по тарифам и ценам Курской области проводится в режиме видеоконференцсвязи, на котором будет рассмотрено предложение экспертной группы Комитета по утверждению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области на 2022 год.

По данному вопросу повестки дня с информацией выступила ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю комитета по тарифам и ценам Курской области - Скрынникова А.Б., и сообщила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, в частности с использованием метода сравнения аналогов. Указанные стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя из состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в том числе видами и техническими характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией надежности энергоснабжения, и по иным установленным федеральными законами основаниям в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Во исполнение вышеуказанной нормы законодательства, экспертная группа комитета по тарифам и ценам Курской области (далее по тексту Комитет) предлагает на очередной период регулирования рассмотреть предложения по установлению единых для территориальных сетевых организаций Курской области (далее по тексту ТСО Курской области) следующих плат за технологическое присоединение:

- Посредством применения стандартизированных тарифных ставок;

- Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт);

- Платы за технологическое присоединение в виде формулы.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций экспертной группой Комитета был произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными ФАС России от 29.08.2017г. №1135/17 (далее по тексту Методические указания).

На территории Курской области осуществляют деятельность десять территориальных сетевых организаций, в том числе:

- ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго»);

- АО «Курские электрические сети»;

- МУП «Горэлектросети» МО «Город Железногорск»;

- ООО «Железногорская Сетевая Компания»;

- ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»;

- ООО «Электроснабжение»;

- АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский»);

- ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги на территории Курской области;

- ОАО «РЖД» в границах Юго-Восточной железной дороги на территории Курской области.

- ООО «Энерго-Сервис».

ТСО Курской области были представлены в Комитет расчетные материалы для установления размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям на 2022 год в соответствии с Методическими указаниями, а именно:

- сведения о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию в соответствии с приложением №1 Методических указаний, согласно актам выполненных работ, за период 2018-2020 годы;

- сведения о расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, в соответствии с приложением № 2 Методических указаний за три последних года, по которым имелись отчетные данные;

- расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, в соответствии с приложением № 3 Методических указаний, согласно бухгалтерской документации;

- сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее, в соответствии с приложением   № 5 Методических указаний, согласно актам выполненных работ, за период 2018-2020 годы.

В соответствии с разделом II Методических указаний, экспертами Комитета был произведен расчет платы за технологическое присоединение посредством применения стандартизированных тарифных ставок и посредством применения формулы на 2022 год.

Стандартизированная тарифная ставка (С1) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), (руб. за одно присоединение) утверждается итоговой суммой, а также с разбивкой по следующим ставкам:

С1.1. – подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю;

С1.2. – Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, утверждаемой со следующей дифференциацией:

С1.2.1 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ;

С1.2.2 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не указанных в ставке С1.2.1.

Для расчета ставки С1, на основании бухгалтерской и статистической отчетности, представленной ТСО Курской области (согласно приложениям № 2 и    № 3 Методических указаний), экспертная группа Комитета определила величины фактических экономически обоснованных расходов на одно технологическое присоединение по каждой сетевой организации за каждый из трех предшествующих периодов регулирования (2018-2020 годы). Результаты расчетов, приведены в следующей таблице:

Результаты расчета экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний

(руб. на одно присоединение)

| № п/п | Показатели | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю |
| 1. | ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго» | 5556 | 3403 | 3635,51 |
| 2. | АО «Курские электрические сети» | 8368 | 8403,1 | 6669,82 |
| 3. | МУП «Горэлектросети» МО «Город Железногорск» | 9938 | 5192,31 | 6254,83 |
| 4. | ООО «Железногорская Сетевая Компания» | 8349 | 4117,01 | 10280,62 |
| 5. | ОАО «РЖД» в границах Московской и Юго-Восточной железной дороги на территории Курской области | 17633 | 23909,4 | 23910,84 |
| 6. | АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский») | 6545 | 5005,13 | 0 |
| 7. | ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» | 0 | 3360 | 0 |
| 8. | ООО «Электроснабжение» | 0 | 3363,50 | 238,47 |
| 9. | ООО «Энерго-Сервис» | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения |
| 1. | ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго» | 3215 | 3785 | 4054 |
| 2. | АО «Курские электрические сети» | 5555 | 5601 | 4085 |
| 3. | МУП «Горэлектросети» МО «Город Железногорск» | 5692 | 6980 | 7343 |
| 4. | ООО «Железногорская Сетевая Компания» | 5556 | 6176 | 15421 |
| 5. | ОАО «РЖД» в границах Московской и Юго-Восточной железной дороги на территории Курской области | 6523 | 19827,91 | 19826 |
| 6. | АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский») | 19827,91 | 3507 |  |
| 7. | ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» | 8860 | 2120 | 0 |
| 8. | ООО «Электроснабжение» | 0 | 5853 | 5560 |
| 9. | ООО «Энерго-Сервис» | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителями, не указанными в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения |
| 1. | ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго» | 4128 | 4859 | 5205 |
| 2. | АО «Курские электрические сети» | 7361 | 5652 | 4442 |
| 3. | МУП «Горэлектросети» МО «Город Железногорск» | 0 | 6980 | 7343 |
| 4. | ООО «Железногорская Сетевая Компания» | 5980 | 6176 | 0 |
| 5. | ОАО «РЖД» в границах Московской и Юго-Восточной железной дороги на территории Курской области | 19827,91 | 19825,83 | 22259,51 |
| 6. | АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский») | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» | 0 | 3170 | 0 |
| 8. | ООО «Электроснабжение» | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ООО «Энерго-Сервис» | 0 | 0 | 0 |

Стандартизированные тарифные ставки С1.1, С1.2.1 и С1.2.2 экспертной группой Комитета рассчитаны в соответствии с формулами (8), (9) и (9.1) Методических указаний, где для расчета данных ставок были определены средние значения расходов по мероприятиям, согласно выборке, произведенной между ТСО Курской области, по формулам (6), (7) и (7.1) Методических указаний.

Также, для того чтобы определить какие ТСО Курской области попадают в выборку, эксперты Комитета рассчитали предельный минимальный (максимальный) уровень расходов на одно технологическое присоединение в соответствии со следующими формулами: (1), (2), (3), (3.1), (4) и (4.1) Методических указаний.

В свою очередь, изменениями, внесенными в Методические указания приказом ФАС России от 21.04.2021 г. № 373/21,  на 2022 год на территории Курской области стандартизированная тарифная ставка С1 (на одно технологическое присоединение) в разбивке по следующим мероприятиям сложилась следующим образом:

С1.1 – в размере 8822 руб. на одно присоединение (((6885х1,045х1,034)+(7687*1,034)+8550)/3)х1,060х1,043);

С1.2.1 – в размере 5945  руб. на одно присоединение (((4203х1,045х1,034)+(5814х1,034)+5578)/3)х1,060х1,043);

С1.2.2 – в размере 6949  руб. на одно присоединение (((5205х1,045х1,034)+(5856х1,034)+7177)/3)х1,060х1,043).

Экспертной группой Комитета были рассчитаны стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8 на основании сводной информации, представленной ТСО Курской области в соответствии с Приложением №1 к Методическим указаниям, раздельно для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов, а также дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ.

Согласно фактическим данным за 2018-2020 годы на территории Курской области строительство электросетевого хозяйства для технологического присоединения осуществляют следующие ТСО:

-  ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго»);

- АО «Курские электрические сети»;

- МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск;

- ООО «Железногорская Сетевая Компания».

В результате, на 2022 год эксперты Комитета использовали данные, представленные вышеуказанными ТСО Курской области, в соответствии с Приложением №1 к Методическим указаниям, на основании которых был произведен расчет следующих стандартизированных тарифных ставок:

- Стандартизированные тарифные ставки С2 -  расходы на строительство         1 км воздушной линии электропередачи (руб./км) на уровне напряжения 0,4 кВ и  ниже, 1-20 кВ, 27,5-60 кВ, рассчитаны в соответствии с формулой (29) Методических указаний, в разрезе по территориальной принадлежности и дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ, где при расчете использовались фактические данные ТСО Курской области за период 2018-2020 годы.

Стандартизированные тарифные ставки С2 -  расходы на строительство 1 км воздушной линии электропередачи (руб./км) на уровне напряжения 110 кВ и выше на 2022 год, экспертная группа Комитета предлагает принять на уровне текущего 2021 года.

- Стандартизированные тарифные ставки С3 -  расходы на строительство         1 км кабельной линии электропередачи (руб./км) на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, 1-20 кВ, рассчитаны в соответствии с формулой (30) Методических указаний, в разрезе по территориальной принадлежности и дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ, где при расчете использовались фактические данные ТСО Курской области за 2019-2020 годы.

Стандартизированные тарифные ставки С3 -  расходы на строительство 1 км кабельной линии электропередачи (руб./км) на уровне напряжения 27,5-60 кВ,      110 кВ и выше на 2022 год, экспертная группа Комитета предлагает принять на уровне текущего 2021 года.

- Стандартизированные тарифные ставки С4 -  расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) (руб./шт.), рассчитаны в соответствии с формулой (31) Методических указаний, в разрезе по территориальной принадлежности, дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ, а также уровня напряжения. При расчете использовались фактические данные ТСО Курской области за 2018-2020 годы, указанные в Приложении №1 Методических указаний.

- Стандартизированные тарифные ставки С5 - расходы на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт), рассчитаны в соответствии с формулой (32) Методических указаний, в разрезе по территориальной принадлежности, уровням напряжения и видам используемого материала. Также, при расчете использовались фактические данные ТСО Курской области за 2018-2020 годы, указанные в Приложении №1 Методических указаний.

По результатам расчета стандартизированных тарифных ставок С5 по строительству ТП (за исключением РТП), до 35 кВ на 2022 год, ряд ставок значительно превосходят действующие в регионе ставки на технологическое присоединение на 2021 год, поэтому в целях сдерживания роста ставок и соблюдения баланса интересов между ТСО Курской области и потребителями Курской области, эксперты Комитета предлагают расчет данных ставок, по которым наблюдается значительный рост, определить исходя действующих ставок 2020 года индекс цен производителей по «строительству» на 2022 год, утвержденный Минэкономразвития РФ.

Кроме того, со стороны ТСО Курской области поступила предложение по снижению действующих ставок на покрытие расходов по строительству двухтрансформаторных и более подстанций 6(10)/0,4 кВ мощностью от 1000 кВ до 1250 кВ и от 1250 кВ до 1600 кВ включительно шкафного и киоскового типа. Эксперты рассмотрели данное предложение и решили согласится со снижением данных ставок.

5. Стандартизированные тарифные ставки С6 - расходы на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) на уровне напряжения до 35 кВ (руб./кВт) рассчитываются по формуле (33) Методических указаний.

В свою очередь, фактические данные на покрытие расходов по строительству РТП у ТСО Курской области за период 2018-2020 годы отсутствуют, то эксперты Комитета рассматривали вариант принятия на 2022 год данных ставок, на уровне действующих ставок в 2021 году.

Однако, ТСО Курской области вышли с предложением о снижении некоторых действующих ставок на 2022 год, подкрепив свое предложение сметными расчетами.

В результате, экспертная группа Комитета предлагает согласиться с предложением ТСО Курской области о снижении ставок, а оставшиеся ставки утвердить на уровне действующих на 2021 год.

6. Стандартизированные тарифные ставки С7 - расходы на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (руб./кВт.), в связи с отсутствием фактических данных ТСО Курской области за период 2018-2020 годы, эксперты Комитета предлагают ставки принять на 2022 год, на уровне действующих ставок в 2021 году.

7. Стандартизированная тарифная ставка С8- расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (руб./одну точку), экспертной группой Комитета рассчитана исходя из представленных ТСО Курской области плановых показателей, а именно сметных расчетов, которые не превышают укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, в части объектов электросетевого хозяйства.

Согласно пункту 28 Методических указаний, для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные ставки С2, С3, С4, С5, С6 и С7 экспертной группой Комитета рассчитаны согласно формулам (35)-(40) Методических указаний, где указанные ставки равны нулю.

В результате экспертная группа Комитета предлагает утвердить на 2022 год для всех ТСО Курской области стандартизированные ставки С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7 и С8 согласно Приложению №1 к протоколу.

Кроме того, в соответствии с пунктом 30 Методических указаний, плата за технологическое присоединение устанавливается в виде формулы и определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области и реализации соответствующих мероприятий, следующим образом:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы определяется как сумма стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (С1), и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организацией на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (С8) и количества точек учета (q)  то есть:

(С1)+ ∑ (С8*q);

б) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, и  произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (C3) линий электропередачи на i-м уровне напряжения и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя, то есть:

C1 + ∑(С8i  × q)+∑(С2i × Li) + ∑ (С3i × Li);

в) если при технологическом присоединении заявителя, согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта,  и произведения ставки (С4) и количеством пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов),  и произведения ставок С5,С6,С7 и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, то есть:

C1 + ∑(С8i  × q)+∑(С2i × Li) + ∑ (С3i × Li) + ∑(С4  × q) + ∑(С5i × Ni)+ ∑(С6i  × Ni) + ∑(С7i  × Ni);

г) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определенных в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей  по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен).

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Согласно раздела III Методических указаний, был произведен расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 670 кВт на уровне напряжения 20 кВ и менее, а именно ставок платы за единицу максимальной мощности.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) C1.1maxN   , C1.2.1maxN       и C1.2.2maxN   мощности менее 670 кВт на уровне напряжения 20 кВ  и менее,  на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, рассчитаны с использованием стандартизированных тарифных ставок, количеством технологических присоединений по ТСО Курской области за период 2018-2020 годы и суммарного объема максимальной мощности ТСО Курской области за период 2018-2020 годы,  по формулам (41), (42) и (42.1), которые сложились в размере:

C1.1maxN  - 366 руб./кВт;

C1.2.1maxN  - 248 руб./кВт;

C1.2.2maxN  - 279 руб./кВт.

На основании представленных ТСО Курской области (ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго»); АО «Курские электрические сети»; МУП «Горэлектросети» МО г.Железногорск; ООО «Железногорская Сетевая Компания») фактических данных за 2018-2020 годы в Приложении №5 Методических указаний, рассчитаны ставки платы за единицу максимальной мощности на строительство «последней мили», в том числе:

1. Расчет ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) C2maxN (строительство воздушных линий электропередачи) и C3maxN (строительство кабельных линий электропередачи) экспертами Комитета произведен исходя из стандартизированных ставок С2 и С3, определенных на 2022 год, суммарной протяженностью воздушных и кабельных линий электропередачи за период 2018-2020 годы по ТСО Курской области и суммарного объема максимальной мощности за период 2018-2020 годы по ТСО Курской области, по формулам (43) и (44) Методических указаний.

2. Расчет ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) C4maxN  (строительство пунктов секционирования), экспертной группой Комитета произведен исходя из стандартизированной ставки С4, суммарного количества пунктов секционирования за период 2018-2020 годы по ТСО Курской области и суммарного объема максимальной мощности за период 2018-2020 годы по ТСО Курской области, по формуле (45) Методических указаний.

3. Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям мощности менее 670 кВт на уровне напряжения ниже 20 кВ и менее  на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), C5maxN , распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ C6maxN , для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям мощности менее 670 кВт на уровне напряжения 20 кВ и менее  на 2022 год  устанавливаются равными стандартизированным тарифным ставкам С5, С6.

4. Расчет ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) C8maxN на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии, экспертной группой Комитета произведен исходя из стандартизированных тарифных ставок С8,  планового количества точек учета электрической энергии и планового объема максимальной мощности энергопринимающих устройств по формуле (45.1) Методических указаний.

Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям "последней мили" на 2022 год рассчитаны по формулам (46)-(51) Методических указаний.

Таким образом экспертная группа Комитета предлагает утвердить на 2022 год для всех ТСО Курской области ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт)  C1maxN C2maxN,  C3maxN C4maxN C5maxN C6maxN и C8maxN согласно Приложению № 2 к протоколу.

В результате экспертная группа Комитета предлагает на рассмотрение и утверждение для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ТСО Курской области, вышеуказанные показатели, а именно:

1) стандартизированные тарифные ставки (Приложение №1);

2)  ставки за единицу максимальной мощности (Приложение №2);

3) формулы платы за технологическое присоединение (Приложение №3).

Во исполнение пункта 87 Основ ценообразования и представленных ТСО Курской области расчетных материалов по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, выполненные в соответствии с Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденными ФСТ России от 11.09.2014 г. №215-э/1, экспертами Комитета были определены выпадающие доходы (Приложение №4 к протоколу), которые согласно Основам ценообразования, подлежат включению в тарифы на услуги по передаче электрической энергии  на 2022 год соответствующей территориальной сетевой организации Курской области, при этом источником финансирования строительства энергообъктов на 2022 года будет является амортизация соответствующей территориальной сетевой организации.

Источником финансирования расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета электрической энергии, во исполнения требований Федеральным законом от 27.12.2018 N 522-ФЗ, также будет являться амортизация, с постановкой на учет как основных средств (инвестиционные расходы).

То есть, на 2022 год выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в тарифы на услуги по передаче электрической энергии, сложились исходя из разницы, определенной между плановыми и фактическими затратами 2020 года на организационно-технические мероприятия, и плановыми расходами на организационно-технические мероприятия на 2022 год соответствующей территориальной сетевой организации, в том числе:

1.  Для ПАО «Россети Центра» (филиал «Курскэнерго») сумма выпадающих доходов определена в размере 193564,46 тыс. руб., в том числе: на организационно-технические мероприятия в сумме 11757,18 тыс. руб. исходя из разницы между плановыми и фактическими расходами за 2020 год в сумме (-9462,58) тыс. руб., которую необходимо снять с плановых выпадающих доходов на 2022 год, сложившихся в сумме 21219,76 тыс. руб., проценты по рассрочке для потребителей на технологическое присоединение в сумме 21,20 тыс. руб. и плановые выпадающие доходы, связанные со строительством «последней мили», определенные исходя из плановых показателей и ставок платы за технологическое присоединение на 2022 год в сумме 181786,08 тыс. руб. (потребители до 15 кВт 131834,71 тыс. руб., потребители до 150 кВт 49951,37 тыс. руб.).

В тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, будут включены в сумме 11778,38 тыс. руб., то есть расходы на организационно-технические мероприятия и проценты по рассрочке для потребителей на технологическое присоединение (11757,18+21,20).

Источником финансирования расходов по строительству «последней мили» в сумме 181786,08 тыс. руб. будет являться амортизация.

2. Для АО «Курские электрические сети» сумма выпадающих доходов сложилась в размере 72516,01 тыс. руб., исходя из разницы между плановыми и фактическими расходами за 2020 год  в сумме 11893,03 тыс. руб., которую необходимо прибавить к плановым выпадающим доходам на 2021 год сложившимся в сумме 11446,94 тыс. руб., и плановых выпадающих доходов, связанных со строительством «последней мили», определенные исходя из плановых показателей и ставок платы за технологическое присоединение на 2021 год в сумме 49176,04 тыс. руб. (потребители до 15 кВт 27691,79 тыс. руб., потребители до 150 кВт 21484,25 тыс. руб.).

Однако в тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, будут включены в сумме 23339,97 тыс. руб., то есть расходы на организационно-технические мероприятия и разницы между плановыми и фактическими расходами за 2020 год (11893,03+11446,94).

Источником плановых расходов по строительству «последней мили» в сумме 49176,04 тыс.руб., будет являться амортизация.

3. Для МУП «Горэлектросети» МО «Город Железногорск» сумма выпадающих доходов, которые необходимо включить в тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год сложилась в размере 1433,87 тыс. руб., исходя из разницы между плановыми и фактическими расходами за 2020 год в сумме (-240,24) тыс. руб., которую необходимо вычесть из плановых выпадающих доходов на 2022 год сложившихся в сумме 1674,11 тыс. руб.

4. Для ООО «ЖСК» плановые выпадающие доходы на организационно-технические мероприятия на 2022 год, сложились в сумме 1283,39 тыс. руб., (1283,39 = 124,39+1159,00) исходя из разницы между плановыми и фактическими расходами за 2020 год 124,39 тыс. руб., и плановых выпадающих доходов на организационно-технические мероприятия на 2021 год, сложившихся в сумме 1159 тыс. руб., которые необходимо включить в тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год в полном объеме.

5. Для ОАО «РЖД» в границах Юго-Восточной железной дороги на территории Курской области сумма выпадающих доходов сложилась в размере 53,22 тыс. руб. (53,22=23,69+29,537), исходя из разницы между плановыми и фактическими расходами за 2020 год в сумме 23,69 тыс. руб., и плановых выпадающих доходов на организационно-технические мероприятия на 2022 год, сложившихся в сумме 29,53 тыс. руб., которую необходимо включить в тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год в полном объеме.

6. Для ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги на территории Курской области сумма выпадающих доходов сложилась в размере 26,15 тыс. руб. (26,15=11,84+14,31), исходя из разницы между плановыми и фактическими расходами за 2020 год в сумме 11,84 тыс. руб., и плановых выпадающих доходов на организационно-технические мероприятия на 2022 год, сложившихся в сумме 14,31 тыс. руб. необходимо включить в тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год в полном объеме.

7. По АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский») сумма выпадающих доходов сложилась в размере 59,56 тыс. руб. (59,56=2,33+57,23), исходя из разницы между плановыми и фактическими расходами за 2020 год в сумме 2,33 тыс. руб., и плановых выпадающих доходов на организационно-технические мероприятия на 2022 год, сложившихся в сумме 57,23 тыс. руб. необходимо включить в тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год в полном объеме.

8. По ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» сумма выпадающих доходов сложилась в размере 8,94 тыс. руб., что является разницей между плановыми и фактическими расходами за 2020 год которую необходимо включить в тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год в полном объеме.

В обсуждении приняли участие: Токарев С.В., Чурилина В.Н., Куч Ю.Ю., Махно Г.Г., Сергеева Е.Н., Золотухина Г.Н., Торкиани Е.В., Мусликов Б.В., Брежнев А.И., Денисова Е.В.

Письмами МУП «Горэлектросети» МО «Город Железногорск» (от 27.12.2021 № 691), ООО «Железногорская Сетевая Компания» (от 28.12.2021 № 82), ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» (от 27.12.2021 № 202), ООО «Электроснабжение»                   (от 27.12.2021 № 116), ООО «Энерго-Сервис» (от 27.12.2021 № 211) предприятия просят провести заседание Правления без их участия.

В результате голосования член Правления – Мусликов Б.В (представитель Ассоциации НП «Совет Рынка») проголосовал «против», в связи с отсутствием предоставления материалов в установленный законодательством срок.

Остальные члены Правления согласились с предложенным экспертной группой Комитета размером платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области на 2022 год и проголосовали «ЗА».

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года для присоединения потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области:

1) стандартизированные тарифные ставки согласно приложению №1 к протоколу;

2) ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям согласно приложению №2 к протоколу;

3) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению №3 к протоколу.

2. Утвердить на 2022 год размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, которые подлежат компенсации за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению        № 4 к протоколу.

3.   Пункт 1 настоящего протокола вступает в силу с 01.01.2022 г.

Председатель

Правления:

С.В.Токарев

Члены Правления:

В.Н. Чурилина

Ю.Ю. Куч

Е.Н. Сергеева

Г.Н. Золотухина

Б.В. Мусликов

Е.В.Торкиани

Г.Г. Махно

Приложение № 1

к протоколу комитета по

тарифам и ценам Курской области

от 28.12.2021  № 88

Стандартизированная тарифная ставка (С1)*

| № п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер ставки с учетом условий указанных в ставке С1.2.1 | Размер ставки с учетом условий указанных в ставке С1.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | рублей за одно присоединение (без НДС) | 14767 | 15771 |
| 1.1 | С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей за одно присоединение (без НДС) | 8822 |
| 1.2 | С1.2.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения следующих Заявителей: - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ; - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ. | рублей за одно присоединение (без НДС) | 5945 |
| 1.3. | С1.2.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, не указанными в стандартизированной тарифной ставке С1.2.1 |  | 6949 |

*для временной схемы электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству воздушных линий электропередачи (С2) (руб./км)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт |
| 1. | Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже |  |
| 1.1 | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0 | 1299472,68 |  | 1299472,68 |
| 1.1 | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0 | 1328706,26 |  | 1387973,61 |
| 2. | Уровень напряжения 1-20 кВ |  |
| 2.1 | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | 2435520,75 |  | 2435520,75 |
| 2.2 | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | 2862442,24 |  | 3004621,72 |
| 2.3 | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | 1636921,41 |  | 1636921,41 |
| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| 3. | Уровень напряжения 27,5-60 кВ |  |
| 3.1. | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 0 | 10085221,44 | 0 | 8860111,34 |
| 3.2 | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 0 | 11455844,4 | 0 | 11455844,4 |
| 4 | Уровень напряжения 110 кВ и выше |  |
| 4.1 | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 0 | 10400416,74 | 0 | 10400416,74 |
| 4.2 | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 0 | 12063808,26 | 0 | 12063808,26 |

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству кабельных линий электропередачи (С3) (руб./км)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт |
| 1. | Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже |  |
| 1.1 | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 2475627,68 | 0 | 3420596,29 |
| 1.2 | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 3017539,85 | 0 | 3017539,85 |
| 1.3 | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине |  | 4705654,75 |  | 4705654,75 |
| 1.4 | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине |  | 5205659,96 |  | 5205659,96 |
| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| 2. | Уровень напряжения 1-20 кВ |  |
| 2.1 | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 2930089,95 | 0 | 2930089,95 |
| 2.2 | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 3019999,66 | 0 | 3528374,72 |
| 2.3 | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине |  | 5162673,63 |  | 5162673,63 |
| 2.4 | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине |  | 4433808,11 |  | 7025571,92 |
| 2.5 | Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (с пересечением газопровода и с необходимостью согласования данного пересечения) | 0 | 9518474,28 |  | 9518474,28 |
| 2.6 | Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (с пересечением железнодорожных путей и с необходимостью согласования данного пересечения) | 0 | 11357429,72 | 0 | 11357429,72 |
| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| 3. | Уровень напряжения 27,5-60 кВ |  |
| 3.1 | Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 14363138,16 | 0 | 14363138,16 |
| 3.2 | Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0 | 19042871,40 | 0 | 19042871,40 |
| 4 | Уровень напряжения 110 кВ и выше |  |
| 4.1 | Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в траншее | 0 | 29434164,48 | 0 | 29434164,48 |
| 4.2 | Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0 | 28509230 | 0 | 28509230 |

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов)

(С4) (руб./шт.)

| п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт |
| 1. | Уровень напряжения 1-20 кВ |  |
| 1.1 | Переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (установка одной новой линейной ячейки 1-20 кВ с вакуумными выключателями) | 0 | 1619999,36 | 0 | 1619999,36 |
| 1.2 | Линейные разъединители номинальным током от 250 А до 500 А | 0 | 70593,37 | 0 | 74393,50 |
| 1.3 | Реклоузеры номинальным током от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 1930431,82 |  | 1930431,82 |
|  | Распределительные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно |  | 11463670 |  | 11463670 |
| 2. | Уровень напряжения 35 кВ |  |
| 2.1 | Переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5включительно (установка одной новой линейной ячейки 35 кВ) | 0 | 7297365,6 | 0 | 7297365,6 |
| 2.2 | Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 включительно | 0 | 5339864,89 | 0 | 5339864,89 |
| 3. | Уровень напряжения 110 кВ и выше |  |
| 3.1 | Переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (установка одной новой линейной ячейки 110 кВ) | 0 | 24095872,08 | 0 | 24095872,08 |

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству подстанций (ТП) до 35 кВ (С5) (руб./кВт)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт |
| 1. | Однотрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 0 | 10353,07 | 0 | 10353,07 |
| 2. | Однотрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 0 | 7702,75 | 0 | 8165,00 |
| 3. | Однотрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 0 | 5697,05 | 0 | 6028,04 |
| 4. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 15171,36 | 0 | 15171,36 |
| 5. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 11304,76 | 0 | 11304,76 |
| 6. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 9286,92 | 0 | 9286,92 |
| 7. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 7665,63 | 0 | 7665,63 |
| 9. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 7848,82 | 0 | 7848,82 |

*при расчете платы за технологическое присоединение потребителей первой и второй категории надежности указанные ставки применяются в соответствии с выданными сетевой организацией техническими условиями.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) до 35 кВ (С6) (руб./кВт)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт |
| 1. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 0 | 149450,80 | 0 | 149450,80 |
| 2. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 0 | 113480,94 | 0 | 113480,94 |
| 3. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 400 до 1000 кВА включительно | 0 | 45694,08 | 0 | 45694,08 |
| 4. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно | 0 | 19763,19 | 0 | 19763,16 |
| 4. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно | 0 | 20238,11 | 0 | 20238,11 |

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству подстанций (ПС) 35 кВ и выше (С7) (руб./кВт)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень напряжения 35 кВ |  |
| 1.1 | Однотрансформаторные подстанции 35/6(10) кВ до 6,3 МВА включительно | 35106,96 | 35106,96 |
| 1.2 | Однотрансформаторные подстанции 35/6(10) кВ до 6,3 МВА до 10 МВА включительно | 23836,21 | 23836,21 |
| 1.3 | Двухтрансформаторные подстанции 35/6(10) кВ 6,3 МВА включительно | 45701,93 | 45701,93 |
| 1.4 | Двухтрансформаторные подстанции 35/6(10) кВ от 6,3 МВА до 10 МВА включительно | 32229,87 | 32229,87 |
| 2 | Уровень напряжения 110 кВ и выше |  |
| 2.1 | Двухтрансформаторные подстанции 110/6(10) кВ мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно | 69703,43 | 69703,43 |
| 2.2 | Двухтрансформаторные подстанции 110/6(10) кВ мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно | 45014,88 | 45014,88 |

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (С8) (руб. за точку учета)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения (без ТТ) 0,4 кВ и ниже | 17103,46 | 17103,46 |
| 1.2 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения (без ТТ) 0,4 кВ и ниже | 25220,61 | 25220,61 |
| 1.3 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 1-20 кВ | 395384,95 | 395384,95 |
| 1.4 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения (с ТТ) 0,4 кВ и ниже | 34565,52 | 34565,52 |
| 1.5 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 0,4 кВ и ниже | 193044,12 | 193044,12 |
| 1.6 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 1-20 кВ | 193044,12 | 193044,12 |

Приложение № 2

к протоколу комитета по

тарифам и ценам Курской области

от 28.12.2021 № 88

Ставка за единицу максимальной мощности (C1maxN)*

| № п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер ставки с учетом условий указанных в ставке С1.2.1 | Размер ставки с учетом условий указанных в ставке С1.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | рублей/кВт (без НДС) | 614 | 645 |
| 1.1 |  | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт (без НДС) | 366 |
| 1.2 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения следующих Заявителей: - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ; - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ | рублей/кВт (без НДС) | 248 |
| 1.3 |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, не указанными в стандартизированной тарифной ставке |  | 279 |

*для временной схемы электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения

Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству воздушных линий электропередачи (С2maxN) (руб./кВт.)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |
| 1. | Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже |  |
| 1.1 | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0 | 9316,26 | 0 | 9316,26 |
|  | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | 15262,00 |  | 10722,02 |
| 2. | Уровень напряжения 1-20 кВ |  |
| 2.1 | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0 | 7349,27 | 0 | 7349,27 |
|  | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | 8637,52 |  | 16873,76 |
|  | Воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | 6446,39 |  | 6446,39 |

Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству кабельных линий электропередачи (С3maxN) (руб./кВт.)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |
| 1. | Уровень напряжения 0,4 кВ и ниже |  |
| 1.1 | Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 6368,81 | 0 | 7983,50 |
| 1.2 | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 6856,56 | 0 | 6856,56 |
|  | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине |  | 4494,71 |  | 5750,64 |
|  | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине |  | 5638,24 |  | 5638,24 |
| 2. | Уровень напряжения 1-20 кВ |  |
| 2.1 | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 11064,29 | 0 | 11064,29 |
| 2.2 | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0 | 9223,03 | 0 | 4658,72 |
| 2.3 | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0 | 5631,79 | 0 | 5631,79 |
| 2.4 | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине |  | 5471,47 |  | 4398,03 |
| 2.5 | Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (с пересечением газопровода и с необходимостью согласования данного пересечения) |  | 6345,64 |  | 6345,65 |
| 2.6 | Кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (с пересечением железнодорожных путей и с необходимостью согласования данного пересечения)) |  | 7571,62 |  | 7571,62 |

Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов)

(С4maxN) (руб./кВт.)

| п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |
| 1. | Уровень напряжения 1-20 кВ |  |
| 1.1 | Переключательные пункты номинальным током до 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (установка одной новой линейной ячейки и 1-20 кВ с вакуумными выключателями) | 0 | 3174,19 | 0 | 3174,19 |
| 1.2 | Линейные разъединители номинальным током от 250 А до 500 А | 0 | 2320,96 | 0 | 825,60 |
| 1.3 | Реклоузеры номинальным током от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 5315,02 | 0 | 5315,02 |
| 1.4 | Распределительные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно | 0 | 7642,45 | 0 | 7642,45 |

Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству подстанций (ТП) до 35 кВ (С5maxN) (руб./кВт)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |
| 1. | Однотрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 0 | 10353,07 | 0 | 10353,07 |
| 2. | Однотрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 0 | 7702,75 | 0 | 8165,00 |
| 3. | Однотрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 0 | 5697,05 | 0 | 6028,04 |
| 4. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 15171,36 | 0 | 15171,36 |
| 5. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 11304,76 | 0 | 11304,76 |
| 6. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 9286,92 | 0 | 9286,92 |
| 7 | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 7665,63 | 0 | 7665,63 |
| 9. | Двухтрансформаторные и более подстанции 6(10)/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа* | 0 | 7848,82 | 0 | 7848,82 |

*при расчете платы за технологическое присоединение потребителей первой и второй категории надежности указанные ставки применяются в соответствии с выданными сетевой организацией техническими условиями.

Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) до 35 кВ (С6maxN) (руб./кВт)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |
| 1. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 0 | 149450,80 | 0 | 149450,80 |
| 2. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 0 | 113480,94 | 0 | 113480,94 |
| 3. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 400 до 1000 кВА включительно | 0 | 45694,08 | 0 | 45694,08 |
| 4. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 1000 до 1250 кВА | 0 | 19763,16 | 0 | 19763,16 |
| 5. | Распределительные двухтрансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА | 0 | 20238,11 | 0 | 20238,11 |

Ставки за единицу максимальной мощности на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (С8maxN) (руб./кВт)

| № п/п | Наименование видов строительства | На территории городских населенных пунктов до 670 кВт включительно | На территориях, не относящихся к городским населенным пунктам до 670 кВт включительно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения (без ТТ) 0,4 кВ и ниже | 4275,86 | 4275,86 |
| 1.2 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения (без ТТ) 0,4 кВ и ниже | 3880,09 | 3880,09 |
| 1.3 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 1-20 кВ | 2635,90 | 2635,90 |
| 1.4 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения (с ТТ) 0,4 кВ и ниже | 1152,18 | 1152,18 |
| 1.5 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 0,4 кВ и ниже | 965,22 | 965,22 |
| 1.6. | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 1-20 кВ | 965,22 | 965,22 |

Приложение № 3

к протоколу комитета по

тарифам и ценам Курской области

от 28.12.2021 № 88

# Формулы платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области

Плата за технологическое присоединение в виде формулы определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области и реализации соответствующих мероприятий, следующим образом:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы определяется как сумма  стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (С1), и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (С8) и количества точек учета (q)  то есть:

(С1)+ ∑ (С8*q);

б) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с пунктом «а» настоящего приложения,  и  произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (C3) линий электропередачи на i-м уровне напряжения и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя, то есть:

C1 + ∑(С8i  × q)+∑(С2i × Li) + ∑ (С3i × Li);

в) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с пунктом «б» настоящего приложения,   произведения ставки (С4) и количества пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов),  и произведения ставок С5, С6, С7 и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, то есть:

C1 + ∑(С8i  × q)+∑(С2i × Li) + ∑ (С3i × Li) + ∑(С4  × q) + ∑(С5i × Ni)+ ∑(С6i  × Ni) + ∑(С7i  × Ni);

г) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего года утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен).

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.

Приложение № 4

к протоколу комитета по

тарифам и ценам Курской области

от 28.12.2021 № 88

Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, которые подлежат компенсации за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии

| № п/п | Наименование территориальной сетевой организации Курской области | Размер выпадающих доходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго») | 11778,38 |
| 2. | АО «Курские электрические сети» | 23339,97 |
| 3. | МУП «Горэлектросети» муниципального образования «Город Железногорск» | 1433,87 |
| 4. | ООО «Железногорская Сетевая Компания» | 1283,39 |
| 5. | АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский») | 59,56 |
| 6. | ОАО «Российские железные дороги» в границах Московской железной дороги на территории Курской области | 26,15 |
| 7. | ОАО «Российские железные дороги» в границах Юго-Восточной железной дороги на территории Курской области | 53,22 |
| 8. | ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» | 8,94 |